- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：18C0691

- 招标项目编号：0611-BZ1800400580AF

- 招标项目名称：2018年重庆文化艺术职业学院

- 巴南校区物业项目服务

- 采购人：重庆文化艺术职业学院

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○一八年六月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目服务要求	- 8 -

一、招标项目基本情况	- 8 -

二、人力资源配备要求	- 8 -

（一）项目经理	- 8 -

（二）其他行政人员（协管部长、工程部部长、综合部长）	- 8 -

（三）其他专业技术人员	- 8 -

※（四）人员配备表（物业服务总人数不得低于85人。）	- 9 -

三、物业管理服务内容及要求	- 11 -

（一）建筑物养护	- 11 -

第三篇  项目商务要求	- 45 -

一、合同签订要求、服务期及服务地点	- 45 -

二、报价要求	- 45 -

三、付款方式	- 45 -

四、培训	- 45 -

五、知识产权	- 45 -

六、其他	- 45 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 46 -

一、资格审查	- 46 -

二、评标方法	- 46 -

三、评标标准	- 48 -

四、无效投标条款	- 52 -

五、废标条款	- 52 -

第五篇  投标人须知	- 53 -

一、投标人	- 53 -

二、招标文件	- 53 -

三、投标文件	- 53 -

四、开标	- 55 -

五、评标	- 56 -

六、定标	- 56 -

七、中标通知书	- 56 -

八、询问、质疑和投诉	- 56 -

九、采购代理服务费	- 58 -

十、交易服务费	- 59 -

十一、签订合同	- 59 -

十二、政府采购信用融资	- 59 -

十三、其他	- 59 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 60 -

一、合同主要条款	- 60 -

二、采购合同（格式）	- 63 -

第七篇  投标文件格式	- 93 -

一、经济文件	- 95 -

二、服务文件	- 97 -

三、商务文件	- 99 -

四、其他	- 102 -

五、资格文件	- 108 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心受重庆文化艺术职业学院的委托，对2018年重庆文化艺术职业学院巴南校区物业项目服务进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 分包号及分包名称 | - 最高限价 - （万元/3年） | - 投标保证金 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分包1：2018年重庆文化艺术职业学院巴南校区物业项目服务 | - 1177.8 | - 10 | - 本分包的物业管理服务必须为中国大陆境内的供应商提供。 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为1177.8万元/3年。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心采购文件发售登记表以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2018年6月19日）起五个工作日。

（四）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2018年6月19日-2018年6月26日17:30（工作时间）

2. 招标文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

2.1招标文件购买方式

2.1.1现金购买

在招标文件发售期内，投标人到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢502室，递交《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）并购买招标文件。

2.1.2汇款购买

在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买招标文件的，将招标文件汇款凭证（注明项目号）、《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至2337035465@QQ.com（邮箱）。汇款后凭汇款凭证（原件或复印件）到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A座5楼大厅财务处自行换取发票。

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023419200023047

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收招标文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和书面承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

4.3若微型企业所投产品不是微型企业生产，又未按照本招标文件规定进行报名和购买招标文件的，其报名和投标无效。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（六）投标开始时间：2018年7月10日北京时间09:30

投标截止时间：2018年7月10日北京时间10:00

（七）开标时间：2018年7月10日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

投标保证金账户：

户  名：重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金

| 账号 | 开户行 |
| --- | --- |
| 建设银行:50001004141052539490018024 工商银行:9558853100004611855 招商银行:123905538210902016023 农村商业银行:0205010120010023629013023 平安银行:30105275011024 重庆银行:160101040022628011123 中国银行:108858789273 兴业银行:346010100101039979011123 | 建设银行重庆中山路支行 工商银行重庆朝天门支行 招商银行重庆上清寺支行 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行 平安银行重庆杨家坪支行 重庆银行重庆文化宫支行 中国银行重庆上清寺支行 兴业银行重庆分行营业部 |

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.首次将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的投标人，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理投标人银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在分中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-67769201

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部 国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库〔2006〕90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、关于递交原件的说明

- 1. 递交时间：等同于投标文件递交及截止时间。

- 2. 递交方式：装袋或装盒一次性递交，对密封性不作特别要求。请在递交原件的同时递交自行编制的原件清单。

- 3. 原件退还时间：评标结束后。

- 4. 招标文件注明需要查验原件的地方，而投标人未提交原件的，视为对应的条目不响应。

5. 投标文件中复印件或影印件内容与对应的原件内容不一致，视为未提交原件。

## 九、联系方式

（一）采购人：重庆文化艺术职业学院

联系人：成胤中

电  话：023-62335828

地  址：重庆市巴南区高职城尚文大道887号

采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：吴荐，罗成

邮  编：400023

电  话：023-67956021

地  址：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢502室

注：领取中标通知书等后续相关事宜，请与在《重庆市政府采购网》发布的结果公告中的联系人联系。

# 第二篇 项目服务要求

## 一、招标项目基本情况

※本项目物业服务区域为重庆文化艺术职业学院（重庆市巴南区尚文大道887号），包含即将投入使用的 C栋及拟建的南端停车场等全部区域，总占地面积总计约为 23万平方米。在合同期限内，向重庆文化艺术职业学院提供专业化的物业管理服务。保障校园内各项用于教学、科研、服务、学习、生活、活动的设施设备处于良好的状态，提供校园安全保卫服务，提供校园内各楼栋及公共区域的保洁服务，提供校内绿化区域养护、校内树木苗木移栽等服务，提供教学保障、会议及活动、指定的学生公寓等服务，确保校区正常的教学、科研、生活秩序，为全校师生营造一个和谐、安全、规范、有序的工作学习和生活环境。

## 二、人力资源配备要求

## （一）项目经理

1、具有大学本科及其以上学历。

2、年龄25～50岁，身体健康；

3、熟悉物业管理实务运作及相关法律法规；

4、具有较强的计划、组织、领导、协调、沟通及控制能力。

（注：除投标文件中对上述要求进行响应外，供应商须确认拟任项目经理的姓名，提供其身份证、学历证书、劳动合同，3项资料的复印件）

## （二）其他行政人员（协管部长、工程部部长、综合部长）

1、具有大学专科及以上学历，一年以上高校物业管理相关岗位工作经历；

2、年龄20~50岁，身体健康；

（注：除投标文件中对上述要求进行响应外，供应商须确认拟任上述拟任的3名行政人员的姓名，提供其身份证，学历证书、劳动合同，3项资料的复印件）

## （三）其他专业技术人员

1.投标人承诺在项目履行过程中，若采购人要求临时配备配电房技术人员或电梯管理人员的，其人员需具备《高低压特种作业操作证》；电梯管理人员需具备《电梯安全管理员证》；（投标人自行承诺，格式不限）；

2. 拟任于监控室（监控中心）的消防监控人员（2名），须持有《消防监控上岗证》（提供证书复印件）；

3.拟任于工程部（综合维修工）的维修维护工程技术管理人员（7名）需持有安装类工程师证或同等工程技术职称（提供证书复印件）；

## ※（四）人员配备表（物业服务总人数不得低于85人。）

| 序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 需求情况 （人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 行政 |  | 5 |  |
| 1 | 项目经理 | 负责整个项目的综合管理 | 1 |  |
| 2 | 内勤 |  | 1 |  |
| 3 | 协管部长 | 负责保卫管理 | 1 |  |
| 4 | 工程部部长 | 负责工程管理 | 1 |  |
| 5 | 综合部长 | 负责学生宿舍、教学、保洁和绿化管理 | 1 |  |
| 二 | 保洁 |  | 25 |  |
| 1 | 学生宿舍 |  | 5 |  |
| （1） | 男生宿舍 |  | 2 | 含文创街教学 |
| （2） | 女生宿舍 |  | 2 | 宿舍周边广场及道路 |
| （3） | C栋宿舍 |  | 1 | 含周边广场及道路 |
| 2 | 教学楼 |  | 11 |  |
| （1） | 厚德楼、博艺楼 |  | 6 |  |
| （2） | 非遗楼 |  | 2 |  |
| （3） | C栋教学楼 |  | 2 | 含周边广场及道路 |
| 3 | 行政区 |  | 1 |  |
| 4 | 外 围 | （道路、广场、停车场） | 6 | 含运动场、南端停车场 |
| 5 | 垃圾清运 |  | 2 |  |
| 三 | 绿 化 |  | 6 |  |
| 1 | 绿化技工 |  | 2 |  |
| 2 | 绿化普工 |  | 4 |  |
| 四 | 工程部 |  | 7 |  |
| 1 | 综合维修工 |  | 7 | 含弱电维修 |
| 五 | 教学管理 |  | 7 |  |
| 1 | 厚德楼 |  | 1 |  |
| 2 | 博艺楼 |  | 1 |  |
| 3 | 非遗楼 |  | 2 |  |
| 4 | 文创街 |  | 1 |  |
| 5 | C栋 |  | 2 |  |
| 六 | 公寓管理 |  | 12 |  |
| 1 | 男生公寓 | 含轮休2人 | 4 |  |
| 2 | 女生公寓 |  | 8 |  |
| 3 | C栋（男生） |  |  |  |
| 4 | C栋（女生） |  |  |  |
| 七 | 安全保卫 |  | 23 |  |
| 1 | 南门岗 | 校南大门 | 2 | 白班 |
|  |  |  | 2 | 夜班 |
| 2 | 北门岗 | 校北门 | 1 | 白班 |
|  |  |  | 1 | 夜班 |
| 3 | 东门岗 | 校东门 | 1 | 白班 |
|  |  |  | 1 | 夜班 |
| 4 | 行政楼岗 | 行政楼 | 1 | 白班 |
|  |  |  | 1 | 夜班 |
| 5 | 教学岗（1） | 厚德楼博艺楼 | 1 | 夜班 |
| 6 | 教学岗（2） | 非遗楼 | 1 | 夜班 |
| 7 | 监控室 | 监控中心 | 1 | 白班 |
|  |  |  | 1 | 夜班 |
| 8 | 巡逻岗 | 校区 | 2 | 白班 |
|  |  |  | 2 | 夜班 |
| 9 | 班长 | 现场代班 | 1 | 白班 |
|  |  |  | 1 | 夜班 |
| 10 | 机动岗 | 轮休 | 3 | 白班 |
|  |  |  |  | 夜班 |
| 共计 |  |  | 85 |  |

## 三、物业管理服务内容及要求

## （一）建筑物养护

- 1.1委托事项

- 1.1.1委托范围   对校区内景观构筑物、广场及人行道铺装，公共建筑物除主体结构以外的装饰装修部分，包括房屋的吊顶、门窗、室内外地面、内墙、外墙等部位进行日常养护、维修和报修。

- 1.1.2基本要求

1.1.2.1路面养护。协助校方进行道路通行标准规划、标识和设置路障，禁止不合理荷载进入限制区域；及时报告路面损坏情况，提出维修建议。

1.1.2.2排水设施养护。做好地基基础的日常养护，配合校方检查不合理荷载的产生；加强对散水坡的检查、养护，及时报告损坏情况，提出维修建议，确保各类排水沟畅通。

1.1.2.3楼面地面养护。维持楼地面、地面及粘贴的磁砖（地板砖）完好无损，对楼内公共地面防潮，墙地砖损坏及时建议学校维修破损的磁砖（地板砖）。

1.1.2.4墙台面和吊顶养护。保持墙台面清洁，无污渍，无脚印，及时报修吊顶破损部位，向学校提出每学期对墙面损坏部分粉补一次的方案。

1.1.2.5门窗养护。加强门窗日常检查和维修，确保门窗正常使用。

1.1.2.6防雷设施养护。定期对防雷设施进行巡查，提出维修、养护建议。配合校方对防雷设施每年雷雨季节到来之前进行全面检查和保养，雷雨季节每月检查1 次，确保防雷设施完好。

1.1.2.7设置限制性进入区域。根据物业管理规定和学校资产管理要求，设置并标识限制性进入区域，严禁超负荷物品进入。

1.1.2.8施工秩序管理。任何单位进入责任区域施工，均应先到物业公司备案，并交纳环境保证金后方可施工。施工结束并清理、清扫施工现场后，方予退还施工保证金。造成的损失在保证金中扣减，不够扣减的交由学校从支付施工方的维修劳务费中扣除。

- 1.2服务标准

认真贯彻以预防为主的方针,确保房屋装饰装修部分完好。加强对房屋本体的修缮管理，保持建筑物及周围环境达到相关标准，充分发挥其使用功能。

| 项目 | 巡查周期 | 运行标准 |
| --- | --- | --- |
| 路面养护 | 及 时 | 禁入标识及路障完好，无不合理荷载进入限制区域 |
| 排水管道 | 每周1次 大、暴雨预报及时巡查 | 对屋面排水管道疏通，确保屋面排水畅通。 |
| 散 水 | 每周1次 | 无积水和污渍、边脚整齐无缺口。 |
| 窨口、雨水口 | 每周1次 | 及时对窨口、雨水口清理，确保屋面排水畅通。 |
| 屋脊、躺水沟 | 每月1次 | 及时对屋脊、躺水沟巡检报修，确保屋面排水畅通。 |
| 楼地面、粘贴的磁砖（地板砖） | 每周1次 | 完好无损，室内地面受潮，破损的磁砖（地板砖）及时报修。 |
| 墙台面 | 每周1次 | 保持墙台面的清洁工作，无污渍，无脚印，每学期向校方提出损坏墙面清单。 |
| 吊顶 | 每周1次 | 及时处理破损部位。 |
| 门窗、玻璃 | 及时发现损坏情况，每月1次集中查检 | 门窗损坏24小时内修复；门窗密实度合适，开启关闭顺畅，门框、窗框边缘等易受撞击处密实，没有缝隙。 |
| 屋顶 | 每季1次 | 及时对屋顶（不含玻璃屋顶）清扫，确保屋面排水畅通。 |
| 防雷设施 | 雷雨季节每周1次 | 设施完好，防雷效果好 |
| 竹亭 | 每天1次 | 灯具完好、竹亭主体无损坏、无安全隐患 |

- 1.3考核办法

具体考核办法将在合同中约定。

### （二）设施设备运行管理与维护维修

- 2.1委托事项

- 2.1.1委托范围

委托物业公司管理的设施包含各配电室、消防设施设备、楼宇水电气设施、照明设施、弱电设施、教学设施、生活设施、会场设施、学生活动设施等用于保障教学、办公、科研、学生生活的公共设施设备，凡涉及办公室和专业实验实训室室内（除室内配电箱、总水阀门及灯具、空调以外）的设施设备不属于委托范围。

- 2.1.2 基本要求

2.1.2.1物业公司对校方移交的所有设施进行管护，确保其不丢失和尽可能避免人为损坏。

2.1.2.2设施移交需校方（或校方设施设备管理责任部门）和物业公司双方在设施清单签字确认并加盖公章（须明确完好状态及存在问题，未达到法规验收手续的不得移交）。

2.1.2.3物业公司对管护的设施需按照学校资产管理的相关规定建立相应的台帐（此台帐内由物业公司填报，每学期报学院相关部门备案，合同结束时需完好地移交给校方，自然损耗除外）。

2.1.2.4物业公司要制定设施安全运行的管理规定、操作流程、岗位责任、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理及维修档案等管理制度并执行。

2.1.2.5配备具备相关资质所需的专业技术人员，由专业人员负责管理 (开启、关闭、保洁、维修和保养)，严格执行操作规程，确保设施设备正常运行。

2.1.2.6对已经移交的设施设备，物业公司均需按照相关设施设备保养规定进行日常性、专业化的日常保养和维护，确保其正常运行。

2.1.2.7对各类设施设备要建立日常检查制度，建立相应的检查档案。对水电气供应设施设备、电梯、空调建立定期巡查制度，如实记录其运行状况。

2.1.2.8保证设施设备状况良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无重大设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应及时采取相关措施以防止故障扩大并立即派人检修（报修）至完好为止。

- 2.2服务标准

- 2.2.1供电设施   负责各配电室、道路照明、楼宇及场地设施内强电井及后端线路、照明灯具的管理和维护（配备相应上岗资质的人员，具体见人力资源配备要求）。

2.2.1.1对责任区域内的照明设备每天进行巡查，发现问题及时维修，保证灯泡明亮，灯罩、灯具、开关插座安装到位、无松动，无积尘，无大面积锈蚀；

2.2.1.2强电井进行钥匙管理（未达到安装设置标准的除外），标识清晰，开启快捷（5分钟内能打开）；

2.2.1.3照明线路损坏及时维修（一般不超过24小时），灯具更换及时（4小时以内），教室的灯管根据损坏数量一般安排在周六、周日更换 。室外灯具更换由物业公司自行提供维修设备。

2.2.1.4负责校内配电室24小时值守。

2.2.1.5校方保证正常供电。楼宇内限电、停电有明确的审批权限并提前 24小时（临时停电及时）通知物业公司，由物业公司告知使用人。

2.2.1.6制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。

2.2.1.7根据季节时令与气候情况编制《公共照明系统开启时刻表》，报校方批准后实施，用毕应及时（15分钟内）关闭，避免浪费。

2.2.1.8工作人员应当熟悉校区内供电线路分布及走向。

2.2.1.9突然停电反应时间为5分钟内到达停电现场并进行处理及检修或报修。

2.2.1.10照明灯具完好率

2.2.1.10.1一级管护区域：98%

2.2.1.10.2二级管护区域：95%

2.2.1.10.3三级管护区域：90%

- 2.2.2 给排水设施

2.2.2.1负责管护区域内各种冷热水供应和余水、污水排放设施、水体循环泵、二次供水设施设备的运行。

2.2.2.2建立管护区域内给水设备系统的养护和维修制度，确保给水管道和各类阀门处于良好状态，无漏水、渗水、积水等异常现象。

2.2.2.3积极协助校方建立用水、供水管理制度，安排合理的用水和节水计划。

2.2.2.4设备、阀门、管道工作正常 , 无“跑冒滴漏”现象。

2.2.2.5在接到限水、停水通知后及时告知校方使用人。

2.2.2.6每月对管护区域内给排水管道进行养护和清通，每天进行巡查，检查排水管道和阀门等是否生锈和渗漏等现象，及时排除或报修相应隐患。

2.2.2.7每周对室外排水沟渠定期检查、清扫，清除淤泥和杂物，确保排水系统通畅，汛期道路无积水，房屋无积水浸泡发生。

2.2.2.8有险情的应急处理措施，遇有事故维修人员须在10分钟内到达、30分钟内开始实施抢修,无大面积跑水、泛水和长时间停水。

2.2.2.9熟悉校区内给排水管网，配合校方建立相应的管网图。

- 2.2.3供气设备系统

2.2.3.1应当悉知校区内天然气供应设备及管网分布及布置。

2.2.3.2建立供气设备系统日常检查制度，对相应的安全隐患及时（一般情况12小时内，紧急情况及时）报告校方和供气单位，并负责协助学校催促供气单位进行维修。

- 2.2.4弱电设施

2.2.4.1弱电设施在信息中心的指导下实施运行管理。

2.2.4.2负责楼宇弱电井（间）的日常管理，包括供电、门窗维护、主锁。

2.2.4.3协助学校对校区内的弱电设备、弱电线路、广播及监控系统设备的管理操作维护。发现故障及时向信息中心报告。

2.2.4.4及时通告停电等电力供应故障信息，以便做应急处置安排。

2.2.4.5负责对建设投入使用的网络系统中各圈存点及其设备的安保、巡查。

- 2.2.5电梯

2.2.5.1熟悉服务范围内所有电梯型号和规格，熟悉电梯的运行相关规定。

2.2.5.2负责电梯的日常巡查管理，维保由校方委托具有资质的单位进行。如发现有故障，10分钟内到达现场处置，并立即通知维保单位进行维修和整改，并作好维保纪录。一般故障30分钟内恢复，重大故障须在2至5日内解决。

2.2.5.3负责电梯轿箱内的清洁卫生，保持洁净和无异味。

2.2.5.4熟悉掌握电梯各种故障应急处理方案，特别是电梯困人故障的应急处理。

2.2.5.5每天详实填写《电梯运行状况记录表》，异常情况及时报告校方。

2.2.5.6电梯年检费由校方支付。

- 2.2.6空调

2.2.6.1熟悉服务范围内所有空调型号、规格及运行相关程序。

2.2.6.2负责空调的日常巡查维护管理。如发现有故障及时处置或告知校方通知维保单位进行维修，协助并监管空调维保单位的工作，并作好维保纪录。

2.2.6.3熟悉掌握空调各种故障应急处理方案，特别是换季时空调的检查。故障报修后，督促维保单位按合同约定及时解决。

2.2.6.4制订空调日常检查巡视和节能降耗管理规定，报校方批准后严格执行。建立巡检制度，填写《空调检查记录表》，指导师生正确使用空调，报修率每学期不超过10%。

2.2.6.5配置具有安装维修经验的工作人员，熟练掌握空调故障检查技能。协助校方严格监管空调造价和维修质量，避免无效维修。

2.2.6.6根据校内空调使用情况，制定空调清理方案，每年清理空调内机防尘网两次。

- 2.2.7公寓及教学家具

2.2.7.1建立巡检制度，填写《家具检查记录表》。报修后，1小时内到达现场处置。报修率每学期不超过3%。

2.2.7.2每学年对毕业生公寓家具进行一次集中检查并将检查结果记录于5个工作日内上报校方。

2.2.8洗衣机、直饮水机及热水器

2.2.8.1建立巡检制度，填写《检查记录表》。报修后，1小时内到达现场处置。报修率每学期不超过3%。

2.2.8.2每天安排专人对公寓内洗衣机、直饮水机以及燃气热水器的使用情况进行巡查，发现问题及时上报。

- 2.2.9设施维修

2.2.9.1责任划分

物业公司对管护范围内的设施具有日常保养和维护的责任，在对相关设施设备进行维修或更换中，按照设施设备的保质期约定，施工方（或材料供应商）、校方和物业公司各负其责，维修费用按合同约定承担。

2.2.9.2保修期内的设施维修。

物业方负责通知施工方（或供应商），并督促施工方（或供应商）及时维修，核查维修效果并如实做好维修记录(保质期以校方与施工方或供应商合同约定以及相应设施设备的行业规定为准)。校方负责将施工方（或供应商）保修期有关资料移交物业方。物业方将维修记录表（含施工方或供应商的服务质量）反馈校方作为校方考核施工方（或供应商）的依据。

2.2.9.3保修期外的设施维修。

校方负责提供材料，物业公司负责维护维修。（专业设备除外）

2.2.9.4 学生公寓设施维修。

学生公寓设施人为损坏，由物业方督促学生自行修复更换或物业方收取成本费予以修复更换（收费方案报学校审核后执行）。非人为损坏的由物业方修复更换，校方提供配件材料或设施（专业设施设备除外）。

2.2.9.5维修及时率、回访率

2.2.9.5.1一级管护区域：维修及时率98%，回访率100%

2.2.9.5.2二级管护区域：维修及时率95%，回访率98%

2.2.9.5.3三级管护区域：维修及时率90%，回访率95%

| 设施名称 |  |  | 巡查内容 | 运行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电系统（含临街门面） |  |  | 每天2次。巡查内容：温控器、各型断路器及开关、仪表等 | 安全可靠，运行正常，操作灵活，反应灵敏，接触良好，环境整洁，控制、显示准确。 |
| 给 排 水 系 统 | 卫生间供水 |  | 每天1次。巡查内容：管道固定、表面锈蚀、接头泄漏、堵塞情况、安装到位、接头泄漏、阀门失灵 | 安装可靠、安全、无泄漏，表面无明显锈蚀、穿孔隐患，供水通畅；安装到位，无跑、冒、滴、漏现象，开启灵活，供水通畅。 |
|  | 水体循环泵电控柜 |  | 每天1次（特殊情况及时巡查）。巡查内容：安全可靠、接触情况、线路铺排、反应动作灵敏度、可靠度。 | 安全，接触良好、接头无变色、线路整洁、反应灵敏、动作可靠。 |
|  | 水体循环泵 |  | 每天1次。巡查内容：安全、绝缘情况、排污管连接 | 安全可靠，绝缘良好；排污管连接紧实、可靠，无泄漏。 |
|  | 地漏 |  | 每周1次。巡查内容：排水情况 | 无缺损、安全可靠、排水通畅，基座完整、无塌陷。 |
|  | 公共雨水、污水排水管道 | 每周1次。巡查内容：排水情况 |  | 排水通畅。 |
|  | 生化池、隔油池 | 每周1次。巡查内容：排水情况，遇淤堵情况及时上报校方。 |  | 排水通畅。 |
| 供气系统 |  | 定期巡查。巡查内容：运行情况 |  | 建立供气设备系统日常检查制度，对相应的安全隐患及时报告校方和供气单位，并负责联系供气单位进行维修。 |
| 弱电系统 |  | 每周1次。巡查内容：运行情况 |  | 运行正常，发现问题及时进行维修。 |
| 电梯 |  | 每天2次。巡查内容：运行情况电梯运行平稳、操作反应灵敏度及可靠度 |  | 运行正常，通风、照明及附属设施完好。 |
| 公寓及教学家具 |  | 每月1次。巡查内容：家具的完好情况，安全性。 |  | 完好，无安全隐患，发现问题及时进行维修。 |
| 空调 |  | 每学期1次。巡查内容：设备使用情况，是否安全。 |  | 完好，无安全隐患，发现问题及时进行维修。 |
| 洗衣机房、直饮水设备、热水器 |  | 每天1次。巡查内容：设备运行情况，是否故障，安全性。 |  | 设备运行正常，无安全隐患，发现问题及时反馈。 |

- 2.2.10设施设备巡查内容及运行标准

- 2.3考核办法

- 招标人根据以上服务标准和内容对中标人进行经济考核，具体考核办法将在合同中约定。

- 2.4岗位职责和要求

- 2.4.1工程部部长职责和能力要求

2.4.1.1负责物业设备的规划和实施、运行和使用、维护和修理、改造和更新直到报废全过程的技术和经济管理；

2.4.1.2负责所有物业设备台帐的建立和管理，并对所有日常运行、保养、维修工作进行详细、准确记录；

2.4.1.3编制并完成物业设备的设备维修保养大纲、年度维护保养计划和月维修保养计划，按月编写、统计运行保养工作，积累有关资料和数据；

2.4.1.4根据实际需要和规定，确保各种设备（空调、照明、水系等）的准时开启和关闭，详实完整的记录运行数据，恰当地安排值班；

2.4.1.5负责设备安全管理、设备的事故分析和处理；

2.4.1.6负责对外包维修保养承包商的管理工作；

2.4.1.7具备一定的工程造价预算能力，配合甲方编制维修工程预算。

2.4.2 维保服务部其他专业技术人员

开闭所及配电房管理人员需具备高低压特种作业操作证、电梯管理人员需具备安全管理员证；机电技术人员（具备高低压特种作业操作证）和弱电技术人员具备日常操作及故障处理能力。综合维修工需持证上岗。

### （三）保洁服务

- 3.1委托事项

- 3.1.1委托范围

3.1.1.1校园内楼宇、室内外公共场所的清洁卫生、日常保洁、消杀（除“四害”，含药剂及措施费）、校园内所产生垃圾的收集、清运至校内指定的垃圾处理地点（不含建筑工地建筑垃圾清运）。

3.1.1.2教学区楼内走廊、楼梯道、卫生间、排练厅、小剧场、公共教室、阳台、天台等（不含二级部门办公室）、教学区室外道路等公共区域的清洁卫生。

3.1.1.3行政办公楼、报告厅、楼内走廊、楼梯道、卫生间、会议室、接待室、阳台、天台等公共区域的清洁卫生。

3.1.1.4学生宿舍房间外的走廊、楼梯道、公共卫生间、天台、生活区室外道路等公共区域（包含商业街空置房源生活垃圾）。

3.1.1.5校园道路、广场、运动场、绿化带与公共区域边界向绿化带内延伸1米内、景观的清洁卫生、日常保洁；排水沟的定期清理。

3.1.1.6日常维修所产生的垃圾清运（不含建筑工地的建筑垃圾）。

3.1.1.7校内排水污管网的清掏，生化池及隔油池清掏由校方另行委托有资质单位进行。

- 3.1.2基本要求

3.1.2.1负责责任区域的地面清扫、墙面保洁（不含外墙面3米以上区域）各种设施设备保洁。

3.1.2.2保洁服务包括对保洁范围内进行清扫、保洁、乱张乱贴清理、垃圾清运及消杀(除四害)、消毒等保持校园环境整洁的内容。

3.1.2.3根据校方确定的不同区域的服务标准，制订并公示服务承诺，以便对工作质量进行考核和监督。

3.1.2.4按工作程序对责任区域进行日常定期清扫或不定期保洁，做到按标准全天候、全方位保洁。

3.1.2.5按政府要求、校方部属和行业规范,每学期对服务区内开展杀灭蚊、蝇、鼠等除“四害”工作（如校方需要增加“消杀”次数，相关费用另行计算），做到无滋生源，定期对责任区域消毒。

3.1.2.6有效防范并每天清理责任区域内的各类非法广告物。

3.1.2.7垃圾清运要及时、环保。

3.1.2.8积极配合校方的特约保洁任务。

- 3.2服务标准

按照学校的总体要求，对相关区域进行分级保洁。

- 3.2.1.室外保洁

3.2.1.1基本标准

3.2.1.1.1地面无垃圾杂物、无积水、无明显污渍油迹；

3.2.1.1.2门岗无明显尘迹、污溃、无垃圾杂物；

3.2.1.1.3室外设施无明显灰尘污渍及不良张贴物；

3.2.1.1.4绿化区人行道无杂物、杂草、枯枝树叶；

3.2.1.1.5灯饰、栏杆、指示牌无污渍、水迹及明显灰尘；

3.2.1.1.6水道、水面无明显漂浮物，垃圾房垃圾清运及时，物品摆放整齐；

3.2.1.1.7垃圾桶无明显灰尘污渍，不过满；

3.2.1.1.8阴沟、沙井、天台无明显杂物；

3.2.1.1.9道路整洁，无堆放杂物现象；

3.2.1.1.10校园内宣传报栏、橱窗内外的清洁清理；

3.2.1.1.11清理校园责任区内未经批准及张贴期限外的各类张贴物。

3.2.1.2保洁频次

| 序 号 | 项 目 | 保洁 方式 | 保洁等级及频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 地面 | 清扫 | 随时保洁 | 每日4次 | 每日2次 |
| 2 | 门岗 | 抹净 | 每日一次 | 每周1次 | 每两周1次 |
| 3 | 室外设施 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 4 | 绿化区人行道 | 清扫 | 随时保洁 | 每日2次 | 每日1次 |
| 5 | 灯饰 、栏杆、指标牌、报栏、橱窗内外 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
|  |  | 不锈钢制品养护 | 每月一次 | 每季度一次 | 每半年一次 |
| 6 | 垃圾桶、果皮箱 | 清收 | 每日4次 | 每日2次 | 每日1次 |
|  |  | 抺净 | 每周1次 | 每两周1次 | 每月1次 |
|  |  | 不锈钢制品养护 | 每月一次 | 每季度一次 | 每半年一次 |
| 7 | 阴沟、沙井、天台 | 清理 | 每日1次 | 每周1次 | 每两周1次 |
| 8 | 道路 | 清扫 | 随时保洁 | 每日4次 | 每日2次 |
| 9 | 各类张贴物 | 清除 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |

3.2.2.楼宇入口及大厅

3.2.2.1基本标准

3.2.2.1.1门窗(玻璃、窗框、窗台、门把手)无手印、无污渍，保持光洁明亮；

3.2.2.1.2地面、地脚线、指示牌、座地烟灰缸无污迹、水迹、尘迹，保持光洁明亮；

3.2.2.1.3灯饰、通风口、空调风口、天花顶无蛛丝、无污尘。

3.2.2.2保洁频次

| 序 号 | 项 目 | 保洁 方式 | 保洁等级及频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 门窗(窗框、窗台、门把手) | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 2 | 玻璃（2米以下） | 抹净 | 每周1次 | 每半月1次 | 每月1次 |
| 3 | 地面 | 清扫尘推点拖 | 随时保洁 | 每日2次 每日1次 每日1次 | 每日2次 |
| 4 | 地脚线 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 5 | 座地垃圾桶 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 7 | 墙面（1.5米以下） | 抹净 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 8 | 指示牌、开关（2米以下） | 抹净 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 9 | 通风口、空调风口、天花顶 | 打蛛网 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 10 | 电梯（轿厢、灯饰及按钮） | 抹净 | 每日4次 | 每日2次 |  |

3.2.3.楼层过道保洁

3.2.3.1基本标准

3.2.3.1.1指示牌、悬挂牌光洁明亮，保持消防通道无杂物。

3.2.3.1.2地面、墙面、消防器材、果皮箱、垃圾筒无污溃、无痰溃、无尘迹。

3.2.3.1.3天花吊顶、送排风口无蜘蛛网和灰尘污渍。

3.2.3.1.4门把、镜子无水溃、无印迹，明亮照人。

3.2.3.2保洁频次

| 序 号 | 项 目 | 保洁 方式 | 保洁等级及频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 指示牌、悬挂牌 | 擦拭 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 2 | 地面 | 清扫 尘推 点拖 | 每日2次 每日1次 每日1次 | 每日2次 | 每日1次 |
| 3 | 墙面（1.5米以下） | 抹净 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 4 | 灯饰、开关（2米以下） | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 5 | 消防器材 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 6 | 垃圾桶、果皮箱 | 清收 | 每日4次 | 每日2次 | 每日1次 |
|  |  | 抺净 | 每周1次 | 每两周1次 | 每月1次 |
| 7 | 天花吊顶、防火门 | 除尘 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 8 | 低处通风口 | 抹净 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 9 | 门把、镜子 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 10 | 不锈钢门 | 抹净 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
|  |  | 不锈钢制品养护 | 每月一次 | 每季度一次 | 每半年一次 |
| 11 | 护栏、通道扶手 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
|  |  | 不锈钢制品养护 | 每月一次 | 每季度一次 | 每半年一次 |
| 12 | 楼内管道（2米以下） | 除尘 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 13 | 开放天台 | 清扫 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 14 | 架空层、地下室（车库） | 清扫 | 每日1次 | 每周1次 | 每两周1次 |

- 3.2.4.卫生间保洁

3.2.4.1基本标准

3.2.4.1.1地面、墙面、门、窗、玻璃镜面、隔板无灰尘污渍和其它杂物；

3.2.4.1.2小便器、坐厕、洗手盆无污溃、无积水、无垢、无臭,瓷器光洁明亮；

3.2.4.1.3厕所小便器内需随时搁置除臭剂，确保厕所无异味；

3.2.4.1.4保持下水管道水流畅通。

3.2.4.2保洁频次

| 项 目 | 保洁 方式 | 保洁等级及频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 地面 | 清扫 尘推 点拖 | 随时保洁 | 每日2次 每日1次 每日1次 | 每日1次 |
| 墙面（1.5米以下） | 除尘 | 每日1次 | 每2日1次 | 每周1次 |
| 门、窗 | 抹净 | 每日1次 | 每2日1次 | 每周1次 |
| 玻璃镜面 | 抹净 | 每日2次 | 每日1次 | 每两日1次 |
| 隔板 | 抹净 | 每日1次 | 每2日1次 | 每周1次 |
| 小便器、坐厕、洗手盆 | 抹净 | 每日4次 | 每日2次 | 每日1次 |
| 废物箱 | 清理 | 每日4次 | 每日2次 | 每日1次 |
| 下水管道 | 清理 | 每日1次 | 每2日1次 | 每周1次 |
| 灯饰（2米以下） | 抹净 | 每日1次 | 每2日1次 | 每周1次 |
| 天花板 | 抹净 | 每周1次 | 每月1次 | 每季1次 |
| 纸巾及洗手液 | 摆放 | 随时 | ―――― | ―――― |

- 3.2.5.教室保洁

3.2.5.1基本标准

3.2.5.1.1地面定时清理，无杂物；

3.2.5.1.2黑板定时擦试，保证上课使用；

3.2.5.1.3桌椅无尘迹污迹；

3.2.5.1.4玻璃、灯饰光洁明亮。

3.2.5.2保洁频次

| 序号 | 项 目 | 保洁方式 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面 | 清扫 尘推 点拖 | 每日2次 每日1次 每日1次 |
| 2 | 黑板 | 擦试 | 每日2次 |
| 3 | 桌、椅 | 抹净 | 每日1次 |
| 4 | 玻璃 | 抹净 | 每周1次 |
| 5 | 空调出风口 | 打蛛网 | 每周1次 |
| 6 | 开关（2米以下） | 抹净 | 每日1次 |
| 7 | 墙面（1.5米以下） | 抹净 | 每周1次 |
| 8 | 门 | 抹净 | 每日1次 |
| 9 | 教学设施 | 抹净 | 每日1次 |
| 10 | 垃圾箱 | 清收 | 每日2次 |
|  |  | 抺净 | 每周1次 |
| 11 | 灯具、电扇、空调 | 抹净 | 每学期开学前1次 |

- 3.2.6.功能房（会议室、接待室、休息室、办公室）保洁

3.2.6.1基本标准

3.2.6.1.1地面无尘迹；

3.2.6.1.2桌椅、沙发、烟灰缸干净无尘；

3.2.6.1.3门窗无印迹、灰尘；

3.2.6.1.4家具、电器设施无尘；

3.2.6.1.5垃圾桶清理干净。

3.2.6.2保洁频次

| 序号 | 项 目 | 保洁 方式 | 保洁等级及频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |
| 1 | 地面 | 拖拭 | 随时保洁 | 每日2次 |
|  |  | 除尘 | 随时保洁 | 每日1次 |
| 2 | 桌椅、沙发、烟灰缸 | 抹净 | 随时保洁 | 每日2次 |
| 3 | 门窗 | 抹净 | 每日2次 | 每日1次 |
| 4 | 家具、电器设施 | 抹净 | 每日2次 | 每日1次 |
| 5 | 物品整理 | 清理 | 每日4次 |  |
| 6 | 垃圾桶 | 清收 | 随时保洁 | 每日2次 |
|  |  | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 |

- 3.2.7.垃圾清运

3.2.7.1垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，作到日产日清，定期清洗消毒，无明显积水，无蚊蝇飞舞，垃圾不在筒箱内过夜。

3.2.7.2垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不产生二次污染。

3.2.7.3垃圾日产日清，清运到学校指定地点，校方不承担任何运输设备装备。校内垃圾转运至政府环卫部门指定地点，按市政府规定缴纳垃圾处置费，投标报价中应包含垃圾转运费和垃圾处置费。

- 3.3考核办法

招标人根据以上服务标准和内容对中标人进行经济考核，具体考核办法将在合同中约定。

### （四）安全保卫

- 4.1委托事项

- 4.1.1.委托范围

4.1.1.1负责校园所有区域的安全稳定管理，包括防火、防盗、安全值勤、巡逻检查、进出校门及楼栋的人员和物品盘查登记以及上级交办的维稳任务，在重大节点执行紧急任务（按照应急预案执行）。

4.1.1.2负责校园物业管辖区域内所有消防设施的日常巡查管理和维护。

4.1.1.3协助学校处置校园内的突发事件，参与重大活动的安全防范、礼仪执勤等任务。

4.1.1.4监控室的日常管理及维护。

4.1.1.5消防控制室的日常管理及维护。

4.1.1.6维护校园交通秩序。

4.1.1.7协助保卫处及党委宣传部做好意识形态阵地的管控工作。

- 4.1.2.基本要求

4.1.2.1按照“统一指挥、统一检查、统一考核、统筹安排、信息共享、联合布点、分工合作，形成合力”的总体要求，在学校保卫处的指导、监督下，做好责任区域内的安全管理和消防设施维护。

4.1.2.2安全管理工作由保卫处总体负责，统筹进行监督和考核。

4.1.2.3在学校处于紧急状态时，接受保卫处的统一调度，协助处理突发事件。

4.1.2.4物业公司应积极配合保卫处开展各项安全相关的工作和活动。

4.1.2.5物业公司定期参加安全工作会，研究安全稳定工作，通报相关信息。

4.1.2.6物业公司负责安全管理岗位人员，必须按合同约定的人数，在任何时间，任何情况下100%在岗。

4.1.2.7物业公司每月开展全校范围内的安全隐患排查，及时向保卫处反馈隐患排查结果，并建立隐患排查整治台账。

- 4.2服务标准

- 4.2.1安全管理服务标准的基本要求

4.2.1.1安全管理制度健全，相关应急预案完善，安全标识设置合理、规范、完整。

4.2.1.2安全值勤岗位设置合理，巡查路线不留死角，人员配置方案科学（以上三项均需报学校保卫处审定后方可实施）。

4.2.1.3物业公司需自行准备基本安保设施设备、车辆、用品等（包括各门岗的刀叉盾牌、巡逻车2辆、充足的对讲机等）。

4.2.1.4人员配备应以男性为主（80%以上），40岁以下人员应占50%以上，各岗位必须持证上岗（所有人均应有保安证，持有建筑消防员证的人员不少于2人，持有特种车辆驾驶证的人员不少于2人）。男年龄应在50岁以下，身高1.65米以上，女年龄应在45岁以下，身高1.55米以上，高中或中等专科以上文化程度，品行端正，无犯罪记录，身体健康，五官端正，无传染病，招聘人员需报保卫处备案。

4.2.1.5巡逻人员按规定时间进行巡逻检查，并在相关地方有签到记录，每周将各岗位点巡逻签到表汇总上交保卫处。具体巡查线路报及巡查频次报保卫处批准后严格实施。

- 4.2.2.巡查要求：

4.2.2.1保安队员必须按时间按路线巡查签到，严禁提前或事后补签、代签；每个岗位之间签到时间控制在30分钟，按巡查时间秩序循环签到；驾驶巡逻车巡逻人员务必遵守保卫处的相关规定，规范使用巡逻车，在遇见突发情况时，巡逻队员必须在三分钟内到达。

4.2.2.2巡查时，注意防火、防盗、防漏、外来人员进出盘查，如有异常情况立即处理并如实上报。

4.2.2.3岗位人员24小时在岗，上岗期间精神饱满、着装规范、标识佩带齐全，且熟知在岗楼幢结构和内部分布情况，会熟练操作使用消防和监控设备；上岗期间严禁打瞌睡，吃东西，做与工作无关的事情；遇到突发事件或不能处理的问题必须按报告程序及时上报。

- 4.2.3.上下班要求：

4.2.3.1上班前准备

4.2.3.1.1着装整洁、佩戴工牌、头发梳理整齐，提前10分钟接班；

4.2.3.1.2查看交接班记录本和其它登记本，核对出入物品，不明之处及时向上任值班人员问明情况；

4.2.3.1.3整理、清洁值班室及周边（特别是劣出入口、人流主干道、垃圾桶处）的卫生。

4.2.3.2下班前准备

做好值班岗位的定置管理和清洁卫生，检查交接班记录、各类使用登记表并及时补上物品遗漏记录，遗留问题书面交接清楚，必要时还需口头说明交。

4.2.3.3日常训练

物业公司必须对每名保安人员进行不低于每星期两小时体能、队列训练和一个小时业务技能培训，规范使用安防器械，要做好训练计划及训练记录（文字及图像资料）以备保卫处考核检查。

物业公司要根据保卫处的要求定期组织员工举行消防、反恐防暴等应急演练。

4.2.3.4安保值勤任务

4.2.3.4.1实行24小时值班，外来人员进入教学区域以及大件物品出入，必须严格控制并有相关记录，对来教学楼联系工作或办事的人员进行检查、登记并填写（凭）学校提供的会客单方可放行；

4.2.3.4.2禁止无关人员和动物宠物进入，对陌生人进出校园进行盘查、登记，严禁推、促销人员和商贩进入校内叫卖或散发广告传单；

4.2.3.4.3领导、老师到访和学生上下课高峰期进出时段（半小时），均需值班人员做好接待和站立迎送工作；

4.2.3.4.4对外来参观团，经相关部门准许后方可进入，在做好责任区域的情况介绍的同时，一定要注意安全（严禁泄密）工作，并事后做好记录工作；

4.2.3.4.5对出门的物资进行检查和登记；

4.2.3.4.6在规定时间内进行清场；

4.2.3.4.7责任区域内管理车辆按规定位置停放；

4.2.3.4.8制止影响和干扰正常教学和工作秩序的人和事；

4.2.3.4.9进行防火、防盗巡查，防止火灾、盗窃等案件的发生；

4.2.3.4.10劝离非吸烟区吸烟者；

4.2.3.4.11熟悉掌握本区域的分布情况；

4.2.3.4.12做好巡查工作内容要求，防范安全事故的发生。

4.2.3.5监控室管理任务

4.2.3.5.1实行24小时值班，每班2人。

4.2.3.5.2做好值班记录，发现异常情况及时检查处理，同时报保卫处。

4.2.3.5.3在学校保卫处同意的情况下，调取监控资料。

4.2.3.5.4对监控室的计算机、投影仪、显示屏、办公桌椅建立设施设备台账，对其设施设备要进行维护。

4.2.3.6根据安全管理的实际要求，分别制订行政楼、教学楼、图书馆、食堂、学生公寓等的应急处理预案，报保卫处审核通过后，严格实施。

4.2.3.7按保卫处要求，实行每周报告制度，包括责任范围的安全设备设施运行情况、治安状况分析及整改措施等，同时上交每周安全管理岗位值勤、巡逻签到表和值勤记录表。对责任范围发生的重大突发事件，实行第一时间上报制度，并在1分钟内通知巡逻队员，物业相关负责人，学校值班人员及时到达现场处理。

- 4.2.4.消防设施维护

4.2.4.1消防设施台帐详实，标识规范，维护使用制度健全（在主要作业地点上墙）。

4.2.4.2确保对移交的消防设施、设备、器材完好，出现损坏、丢失立即向保卫处报告，对因物业管理失职导致的损坏、丢失进行维修、补足。

4.2.4.3对消防设施进行定期巡查

| 巡查项目 | 巡查内容 | 频次 | 巡查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急照明 | 灯具、灯泡 | 每周2次 | 安装到位，运行可靠，表面无破损，安全。 |
| 消防泵电控柜 | 电源指示、日常保洁状况 | 每天1次 | 安全，接触良好、接头无变色、线路整洁、反应灵敏、动作可靠。（维保范畴） |
| 消防水池 | 浮球阀、水位、进水阀、水池 | 每天1次 | 检查浮球阀开闭功能是否正常，检查水位是否在2/3以上，进水阀是否正常开启，水箱有无溢水。 |
| 消防报警主机 | 报警点、主机 | 每天1次 | 检查报警点位是否准确，楼显报警、主机工作是否正常，清洁保养。 |
| 消防水泵 | 机体、管道、阀门、压力表等 | 每天1次 | 检查机体、管道有无锈蚀，水泵密封是否完好，显示是否正常。手动盘车，并对泵点动试车。检查气压罐压力是否符合要求，稳压泵是否处于自动状态。 |
| 报警系统 | 烟、温感探头、消火栓按钮 | 每天1次 | 检查烟、温感探头、手报、消火栓按钮报警功能是否正常，消防通讯设备、警报设备是否正常。（维保范畴） |
| 防火门 | 防火门、铰链、拉手 | 每周1次 | 无破损，无大面积脱漆，开关灵活。 |
| 消防联动系统 | 消防联动系统 | 时刻 进行 | 每季消防联动设备测试：模块动作是否准确、联动设备工作是否正常，主机回授信号是否正常。（维保范畴），故障处理上报 |
| 柴油发电机室 | 柴油发电机 | 每天1次 | 检查机体是否正常，是否损坏。 |

4.2.4.4灭火器材每月周检查、清点1次，每季度保养1次；

4.2.4.5加强防雷设施巡查，确保防雷设施完好，及时排除防雷击和及火灾隐患；

4.2.4.6每周对所有消防通道和安全出口检查 1次。

4.2.4.7消防控制室按照要求至少2人/班，要求持证上岗 。

4.2.4.8消防设施、设备和器材的正常消耗由学校负责补充，补充器材的型号、厂家确定须经学校保卫处同意。

4.2.4.9消防水系统控制室操作制度规范、健全并上墙，设备操作人员必须达到消防部门的要求（持证上岗），每天对运行情况进行检查并记录，每周消防栓水压状况进行检查并登记，对消防水系统按要求进行日常维护，书面提醒学校进行定期维保，出现不良状况及时向保卫处报告。

4.2.4.10物业管理人员应掌握消防知识。熟悉本工作（种）岗位的火灾危险性，熟悉预防火灾措施，熟悉扑救初期火灾的方法。发生火灾后，会报警、会使用各种消防器材、会扑救初期火灾。

4.2.4.11协助学校保卫处开展消防法律、法规及消防安全知识的宣传教育。

4.2.4.12组织相关人员参与火灾应急处置。

- 4.2.5.参与应急处置

全面服从保卫处统一指挥，组织有力，反应迅速，效果良好。

- 4.2.6.微型消防站建设

4.2.6.1保安队员兼任微型消防站人员，务必建立完善微型消防站防火巡查制度，明确火灾隐患登记、报告、督办、整改、复查等程序，

4.2.6.2安排队员分班次开展防火巡查，组织微型消防站队员熟悉消防设施器材、安全疏散路线，配备必要的防护装备和消防器材。

4.2.6.3按照“１分钟邻近员工先期处置、３分钟灭火战斗小组到场扑救、５分钟增援力量协同作战”的要求，制定完善灭火应急疏散预案，定期开展培训授课、实战演练和实操训练，切实提高快速反应能力。

4.2.6.4微型消防站队员积极向师生宣传普及消防常识，提示岗位火灾危险和消防安全操作规程。鼓励微型消防站建立单位消防微信群，定期发送消防安全提示，遇有火灾，辅助提示疏散。

4.2.6.5一旦有人拨打“119”报警电话，调派消防中队的同时，调动微型消防站先期到场处置。

- 4.3考核办法

招标人根据以上服务标准和内容对中标人进行经济考核，具体考核办法将在合同中约定。

### （五）教学保障服务

- 5.1委托事项

- 5.1.1.委托范围

- 所开展的公共教学活动（含各类实验室公共区域部分，涉及全院学生使用的公共实训室及专业课教室）的保障服务，主要包括教学秩序保障、教室使用管理、设施设备保障等相关服务。

- 5.1.2.基本要求

- 在做好教学区域常规物业服务的同时，严格按照学校教务处的要求，遵循高等学校教学活动的基本规律，高质量地提供教学保障服务。

- 5.2服务标准

- 5.2.1.教学秩序保障

- 5.2.1.1在各教学楼相应位置设立服务台或值班室，综合协调，及时处理教学保障的相关事项。

- 5.2.1.2按照校方作息时间安排，做好教学区域的清场、教室的开放和大门开闭。

- 5.2.1.3设立专人负责维护教学区域的正常秩序，每30分钟对教学区域进行1次巡查，对突发事件及时、灵活启动应急预案。严禁无关人员随意进出教学区域，严禁无关人员在教学区逗留，严禁动物宠物进行教学区域，确保教学区安静，基本实现“零干扰”。

- 5.2.1.4严格控制各类人员将音响、食物带入教学区域。

- 5.2.1.5严禁上课期间在教学区域使用发出噪声的电动工具。

- 5.2.2.教室使用管理

- 5.2.2.1按照教务处关于教学课程（排课表）的安排，及时、准确开关相应教室。教室应在上课前15-30分钟开放，在下课后15-30分钟内完成桌椅摆放、清洁打扫，及时检查所有电器设备和多媒体机柜，关门关窗关灯（教室照明要在15分钟内完成）。所有设施设备处于关闭状态后，禁止人员进入。加强日常的巡查频率，关闭电器设备及时。

- 5.2.2.2对教学楼内的教室进行动态管理，确保满足教学及学生自习使用需要。教室管理员视天气情况开启教室灯与风扇，每45分钟对自习教室进行1次巡查，遇到自修学生人数较多，自修课室较为拥挤时，应及时增开备用教室；对于没人使用或使用率不高的，应及时关门熄灯，对教室里面空位率高于50%的，进行及时合并。

- 5.2.2.3教学楼管理员需熟练掌握每日教室使用情况，严格做好教室管理，严禁未经审批同意私自开放教室。

- 5.2.2.4在不影响正常教学安排的情况下，对于教学单位、学生社团正常使用教室举办讲座等活动给予积极配合，按教务处批复手续合理安排。

- 5.2.2.5对因教室不能正常使用，应及时通知相关任课教师和教学管理部门，并协助做好教室调整工作。

- 5.2.2.6每学期放假前，要对所有的多媒体设备进行一次全面检查，并写出设备性能状况报表，注明需要维修、更换的设备项目，交教务处。

- 5.2.2.7每学期开学前，要对所有教室进行1次全面检查（含多媒体），放假期间对完好无损的配套设施设备进行封存，对损伤损坏的设施设备进行维修，并在教室门上加贴封条。

- 5.2.3.设施设备保障

- 5.2.3.1根据教学活动的规律，在每学期结束前，书面向教务处提出黑板擦等教学资料领用数量申请。

- 5.2.3.2管理员在每天上课前对教学物资全面检查1次。定时更换黑板擦并清洗白板，确保黑板擦能正常使用和白板无污迹，每间教室保证正常使用的黑板擦1个（在保证需求的前提下，加强物资管理，防止无故浪费）。

- 5.2.3.3建立教室设施设备（教室桌椅、照明灯具及开关、吊扇及控制器、多媒体设备等）每日检查制度，并做好每日定期检查记录。每节上课后，管理员对教学区域的教室开启情况进行复验。发现故障应及时处理，一般故障应随叫随到，当天维修完毕。维修期间，有备用设备应及时换上备用设备；没有备用设备的，要及时对使用该教室的教师说明清楚，并向教务处和信息化处及时报告。

- 5.2.3.4对电铃的运行情况进行监控，发现不正常现象及时向教务处和团委报告。

- 5.2.3.5严格执行物品出入登记制度。

- 5.2.4.多媒体教室管理

- 5.2.4.1做好多媒体教室的管理，

- 5.2.4.1.1对按计划需要使用多媒体设备的教室, 提前15-30分钟开放教室门；

- 5.2.4.1.2对临时使用多媒体设备的, 应经教务处批准；

- 5.2.4.1.3关闭教室门前，保证多媒体设备及多媒体讲台处于关闭状态。

- 5.2.4.2加强多媒体设备的检查和维护。

- 5.2.4.2.1每周对多媒体设备检查，确保多媒体设备正常运行；

- 5.2.4.2.2每一个月对全校教室内多媒体设备的性能、状况进行一次全面检查，并列出报表，发现问题，及时书面提交给信息处。

- 5.2.4.3对教师在课堂教学过程中多媒体设备出现的问题、对于教师提出的技术支持请求，做好登记，并及时报学校信息处，联系信息处做好维修登记。

- 5.3考核办法

- 招标人根据以上服务标准和内容对中标人进行经济考核，具体考核办法将在合同中约定。

### （六）会务及大型活动

- 6.1委托事项

- 6.1.1.委托范围

- 6.1.1.1学校会议场所及接待室的管理及服务。

- 6.1.1.2协助校方的重大会议、庆典、招生、就业、考试、报到、运动会、学术活动、布展等大型会务及活动的服务工作。

- 6.1.2.基本要求

- 学校会议室的日常使用管理和会议服务管理除按照一级管护标准进行物业管理外，还须按照会议室的运行规律和学校对会议服务的品质定位开展专项物业服务，服务质量由党政办公室进行考核。

- 6.1.2.1会服人员每天做好会议场所的消防安全及用品检查和清洁工作，保障会议室资源不流失，完成好规定的日巡视工作。

- 6.1.2.2会服人员须严格按照各项规章制度，努力做好服务及协调工作，保障各类会议、接待活动的正常进行。

- 6.1.2.3会场布置包括按照会议要求摆放桌椅、搬运、摆放，负责茶水，要按照会场时间提前布置好。

- 6.1.2.4会服人员要做到服务热情、有礼有节、稳重大方。

- 6.1.2.5会服人员要保管好会务设施及会务用品，协助做好欢迎标语的准备工作。

- 6.1.2.6遵循保密制度。

- 6.2会议服务标准

- 6.2.1.仪容仪表

- 6.2.1.1着装统一整洁，佩戴服务标志，不背包及穿拖鞋、响底鞋上岗。

- 6.2.1.2服务人员发长不遮眼，后发不披肩，要求画淡妆，不浓妆艳抹，不佩戴首饰。

- 6.2.1.3坐站规范端庄，不翘腿。

- 6.2.2.语言

- 6.2.2.1语调温和亲切，音量适中，普通话规范。

- 6.2.2.2语言文明礼貌，适时应用文明用语。

- 6.2.2.3对服务对象主动打招呼，不漫不经心，不粗言粗语，不大声喧哗。

- 6.2.3.态度

- 6.2.3.1敬业、勤业、乐业，精神饱满，彬彬有礼。

- 6.2.3.2微笑服务，态度诚恳、热情、周到。

- 6.2.3.3工作差错失误及时纠正并当面赔礼道歉。

- 6.2.4.纪律

- 6.2.4.1上班前不饮酒，不吃异味食品。

- 6.2.4.2不准擅自脱岗，漏岗，不在服务场所大声喧哗及使用通讯设备。

- 6.2.4.3服务过程中不打哈欠、喷嚏、不挖耳鼻。

- 6.2.4.4严格遵守职业道德。

- 6.2.5.服务卫生

- 6.2.5.1工作服固定，干净整洁。

- 6.2.5.2定期体检，健康合格。

- 6.2.5.3勤理发洗手，勤修指甲。

- 6.2.5.4用品、用具分类保管，及时清洗、消毒，摆放整齐。

- 6.2.6.会前服务

- 6.2.6.1根据主办单位的要求，明确会议服务要求，并协助主办单位提前落实会场布置等会务工作，会务工作涵盖会议场所及会场主席台、发言席、话筒、签到席、横幅（会标）、鲜花摆放、领导休息室等布置及准备。

- 6.2.6.2及时做好会场卫生，整理打扫桌面、抽屉、座椅、地面、门窗等，检查会议用品，面巾纸等物品。

- 6.2.6.3在会议入场口醒目位置安放会议指示牌，室内座位指示牌摆放整齐。

- 6.2.6.4会服人员应提前1小时进场，检查会场整体效果，确保各项准备工作到位，同时打开安全门，照明灯及通道门，做好引导工作，如需使用空调，提前半小时开启。

- 6.2.7.会中服务

- 6.2.7.1会服人员在与会人员入场前，应站立在会议服务厅门口，有礼貌的向宾客致意，并说“早上（中午、下午、晚上）好！”，或“欢迎光临!”等文明用语，同时对已入座的客人、及时递上茶水、湿巾，茶水控制在8分，上茶水应遵循从左至右的原则，从宾客侧翼依次加水，原则上每8—10分钟加水一次。

- 6.2.7.2会服人员时刻注意观测和随听音响设备运行情况。注意会场情况及室内温度，发现问题及时报告和处理。

- 6.2.8.会后服务

- 6.2.8.1）会议结束时，会服人员应及时打开通道门，站立两侧，礼貌送客，会后及时做好会场清理工作。若发现客人遗留物品迅速与党政办公室联系并上交。

- 6.2.8.2严格做好保密工作，不询问、议论、外传会议内容和领导讲话内容，不带无关人员进入工作间。

- 6.2.8.3做好会议室及接待室、行政值班室的清洁，清洁及收好茶杯、座牌等会议用品，定期清洗相关用品。关闭会议场所门窗、音响设备、空调、灯光。

- 6.3考核办法

- 招标人根据以上服务标准和内容对中标人进行经济考核，具体考核办法将在合同中约定。

### （七）学生公寓服务

- 7.1委托事项

- 7.1.1委托范围

7.1.1.1学生公寓公共区域（广场、道路及各楼栋门厅、楼层通道）的卫生保洁。

7.1.1.2学生公寓园区内的安全保卫。

7.1.1.3学生公寓日常秩序管理和生活服务。

7.1.1.4学生公寓内设施设备的维护保养和特约维修。

7.1.1.5协助学生处做好寝室调整、数据统计、学生归寝检查、卫生检查及评比（学生寝室内部）等涉及需要在寝室区域内完成的学生工作。

- 7.1.2基本要求

7.1.2.1卫生保洁及设施维护。要求公寓区（除学生寝室内部）按照常规物业二级标准做好保洁和公共设施维护工作，地面24小时保持干净整洁。配合学校相关部门进行学生寝室的卫生大检查，督促学生做好寝室清洁。

7.1.2.2公寓区内的安全保卫工作。要求做到：

7.1.2.2.1人员配备到位、制度制定健全、安全责任落实，不出现重大安全责任事故。

7.1.2.2.2定时进行公寓区内的安全巡查，并配合学校相关部门进行学生寝室内部的安全检查，排除安全隐患，及时制止学生的不安全行为。

7.1.2.2.3指导和教育学生做好日常防火、防盗和安全用电。

7.1.2.2.4制定完善的应急处理预案，定期进行演练。

7.1.3寝室设施设备的维修。对于学生报修的寝室设施设备及时登记并进行维修，不影响学生的日常生活。

7.1.4学生公寓日常秩序管理和生活服务。要求做到：

7.1.4.1做好学生入住和退房管理。按照学校分配的房源，安排学生到指定房间、床位入住。协同学生处及基建后勤处做好学生退房工作。

7.1.4.2建立学生公寓房屋使用档案和学生住宿档案，未经批准，不私自使用空置房源。

7.1.4.3建立日常巡查制度，督促学生执行学校学生公寓管理的各项规章制度，做好异常情况的登记，及时报告和处理不稳定因素，配合学校处理好发生在公寓内的学生矛盾纠纷。

7.1.4.4督促学生严格遵守学校的作息时间，做好晚归登记和处理。

7.1.4.5在各楼栋门厅设立“一站式”服务台，为全体师生提供留言、小件物品寄存、失物招领、温馨（友情）提示。

7.1.4.6按照学校学生处或相关职能部门的要求，配合做好公寓内的学生日常思想品德、行为规范及法律法规的教育工作。

7.2服务标准

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 来访人员控制管理 | 坚持会客登记制度。要求对外来人员核实身份、记录清楚、明确目的、控制时间，未经允许的人员一律不得让其进入公寓区内，尤其不允许推销人员进入公寓区。 |
| 2 | 公寓门卫24小时值守 | 门卫必须实行24小时值守，值班人员不得无故离岗或在值班时睡觉和干与工作无关的事；外来人员进入宿舍和异性进入宿舍必须严格控制并按规定做好相关记录；领导、老师到访和学生上下课高峰期进出时段（半小时），均需值班人员做好接待和站立式迎送工作；对外来参观团体，经相关部门准许后方可进入，在做好责任区域的情况介绍（严禁泄密）的同时，一定要注意安全工作，并事后做好工作记录 |
| 3 | 公寓巡查制度 | 加强公寓楼栋及寝室的安全巡查。分时段分楼层安排人员进行巡查，做到查完有记录，每周将巡查记录汇总后报学生处；对于在该时段发生的安全事故，按照严重程度追究巡查人员的责任。 |
| 4 | 学生入住档案的管理 | 建立完整的学生公寓入住档案，及时更新数据，每月按时按量进行定期回访。 |
| 5 | 学生寝室钥匙管理 | 备用钥匙严格保管，以便在紧急状态下满足师生借用的要求，严禁一次借出一串钥匙。借用时严格凭证登记（包括维修人员），记录清楚、标识完整。 |
| 6 | 公共配套设施设备 | 加强日常保养，完好率达到95%以上 |
| 7 | 公共区域的保洁 | 实行24小时保洁，随时随地保持地面的干净、整洁。 |
| 8 | 大件物品出入管理 | 对于大件物品和贵重物品必须进行严格的盘查和登记。核实持有人的身份，明确物品出入的理由，登记清楚。 |
| 9 | 空置房源管理 | 确保空置的房源随时处于备用状态，未经学生处批准不得私自使用。 |
| 10 | 室内设施设备的维修管理 | 对于自然使用中出现的设施设备故障，在得到报修后，及时登记，并联系维修，以3天为限，3天后还未得到维修的，必须有客观的理由。实施报修三联单，学生本人、维修人员、物业均有一联，其中维修工一联有学生评价。 |
| 11 | 学生退房的管理 | 学生退房时必须主动进行房屋验收，并将验收结果通知学生本人，对于出现的问题及时沟通解决，对于收取的维修费用，必须开具收据。 |
| 12 | 应急处理 | 制订翔实的应急处理预案，报保卫处、学生处批准后严格实施；遇到突发事件或不能处理的问题必须按报告程序及时上报。 |

- 7.3考核办法

| 项目 | 标准内容 | 监管要求考评 |
| --- | --- | --- |
| （一） 基 础 管 理 | 1．物业公司制定有详细的物业管理实施方案和创优计划(及时更新)。 | 此类条款按月考核，未实际落实的，一条扣除500元。 |
|  | 2．建立健全各项管理制度并上墙张贴。 |  |
|  | 3．物业公司管理人员和专业技术人员必须持证上岗，员工要统一服装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 |  |
|  | 4．在实际工作中要运用相应的管理系统等现代办公管理软件来提高工作效率。 |  |
|  | 5．房屋及其公共设备设施、学生入住信息等档案资料要齐全，做到分类成册、管理完善、查阅方便。 |  |
|  | 6．收取维修材料的价格要有明细并上墙张贴，建立并落实好维修制度。收取学生维修费时要开据收据，不准维修工私下收费，严禁二次收费。承诺维修及时率100%，返修率不高于2%，并做好回访记录。 | 维修制度建立但未落实扣50元/次，未建立扣200元/次；在五个工作日内未进行维修扣50元/次，十个工作日内维修无结果扣50元/次，维修记录不完整或无回访记录扣50元/次，未开收据扣50元/次，维修工私下收费扣100元/次，二次收费扣100元/次。 |
|  | 7．管理组织机构健全，人员配合符合合同或标书要求，所有工作人员身体健康、形象良好，以教育教学为中心，以全心全意为师生服务为目标，自觉遵守学校的各项制度。 | 组织不健全扣100元/次，人员配备不足，少一人扣30元/次，员工管理不到位扣50元/次。 |
|  | 8．及时与学生处宿舍管理人员及学校相关管理部门沟通，对校方安排的有关处理、联络、知会要及时跟踪、落实及反馈。 | 遇重大问题不报者扣100元/次，安全排查事项无反馈扣500元/次，一个月内无落实扣1000元/次。 |
|  | 9.定期向师生进行管理服务满意程度调查、意见征询活动，对合理建议或意见要及时整改，满意率达95%以上。 | 未做的扣100元/次，该整改的未整改30元/次，满意程度低于90%，每低一个百分点扣500元/次。 |
|  | 10．耐心礼貌地接受师生对报修、投诉、求助、建议、问询、质疑，及时处理，并做好记录，有回访制度。 | 无处理扣50元/次，无相关记录扣30元/次，无回访制度扣30元/次，因服务态度或工作不到位被投诉，经查实，扣50元/次，半个月内无落实扣100元/次。 |
|  | 11.无擅自改变房屋用途现象，无违章乱搭建和乱摆摊设点。 | 发现扣50元/处。 |
|  | 12．房屋外观完好，无破损、无脱落、无污渍、无乱张贴、乱涂画、无乱悬挂、无乱拉乱接。 | 发现扣30元/次。发现有安全隐患，但一周内不处理扣50元/次。 |
|  | 13．无擅自用水电和违反消防安全现象发生。 | 发现扣50元/处。 |
|  | 14．及时发现公寓内存在的安全隐患并及时做出处理。 | 发现安全隐患，一周内未处理扣100元/次。未及时发现，扣100元/次。 |
|  | 15．确保公寓年事故率低于6次的标准 | 超过6次的标准后，多一次扣除管理费用1000元。 |
| （二） 环 境 卫 生 管 理 | 1.清洁卫生区域要划分明确，责任到人，实行标准化保洁，清洁环卫工具完备。 | 清洁员责任不明确扣30元/人，未实行标准化保洁扣30元/次，不做保洁扣50元/次；着装不统一、不干净、形象不好每人每次扣30元，工具不完备扣30元/次。 |
|  | 2．大厅、走廊、楼梯干净整洁，无纸屑、果皮和明显垃圾、烟头，桶内垃圾体积不超过三分之二。 | 有明显污渍、杂物，楼梯地面有烟头、痕迹，墙面有蛛丝，灰尘扣50元/次。 |
|  | 3．设备房内地面及家具、电器、设备干净整洁，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅摆放整齐。 | 墙面、天花板、灯等有灰尘、蜘蛛网、座椅台面有污，地面有杂物，垃圾篓清理不及时，物品摆放不整齐扣50元/次。 |
|  | 4．标识牌、公共设施目视无明显灰尘，平台、转换层及屋顶无积水、杂物，管线无污染，雨棚无垃圾、青苔、积水，墙面、宣传栏、玻璃、门上无污渍，无乱贴，乱涂画和乱悬挂现象。 | 每一项不符合扣30元/次；每发现一处乱张贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣30元/次。 |
|  | 5．道路无明显泥沙、污垢、纸屑、枯枝树叶，无积水，无垃圾堆积物，无杂草延伸；对主干道定期进行清洗。 | 不符合扣50元/次。 |
|  | 6．外墙目视无污渍，每年清洗二次 | 不符合扣100元/次 |
|  | 7．架空层、楼层下无蜘蛛网、无积尘。 | 发现扣30元/次 |
|  | 8．雨水井、污水井和沙井排放通畅、无外溢，沙井内无纸屑、烟头，盖板无污垢、 无破损，排洪沟、渠定期清除淤泥，无垃圾，无堵塞；明渠干净，无积污水。 | 每一项不符合扣30元/次，出现无井盖且未做安全警示等安全隐患扣100元/次，发。 现明显水溢且未作及时处理扣50元/次；出现明显异味影响学习和生活扣30元/次 |
|  | 9．每学期进行至少四次消毒、消杀，保持无疾病传染和无四害，并做好记录，每次作业不影响师生正常工作、学习、生活。 | 未按时完成消毒、消杀扣30元/次，作业影响正常扣30元/次，有老鼠蟑螂蚊蝇大量孽生扣50元/次，未进行作业扣100元/次。 |
|  | 10．垃圾桶每周专人清洗消毒，五米以内无异味，外观无污渍、灰尘，内无异味散发。 | 不符合要求扣30元/处。 |
|  | 11．房屋部位和设施设备无蚁害。 | 发现扣30元/次。 |
|  | 12．垃圾日产日清和堆满即清。 | 未及时清理扣30元/次，未处理扣50元/次。 |
|  | 13．在正常上班期间，做到守纪守时无迟到、早退。严禁无故缺岗(10分钟以上)或工作中睡觉. | 如有发现扣30元/人。 |
|  | 14．按时按质向学校有关部门提供有关数据，上报的各项数据准确无误，无谎报瞒报等情况。 | 未及时提供数据扣30元/次，错误率高于2%，每高一个百分点扣30元/次，出现谎报、瞒报、虚假数据等情况扣100元/次。 |
| （三） 安 全 秩 序 管 理 | 1．严格执行学校宿舍有关管理规定，发生打架、辱骂、高空抛物、乱扔垃圾、集体闹事、使用大功率电器、私拉乱接、破坏公物等行为，应及时制止并向学校反映。 | 发现未制止扣50元/次，处理不当扣30元/次，未及时报告学生公寓管理中心扣100元/次；未发现扣100元/次。 |
|  | 2．掌握当代大学生心理特点，做好相关心理培训，熟悉本人负责宿舍学生的基本情况，尊重、理解学生，礼貌、热情、主动、超前为学生服务，做到服务育人。 | 无相关培训扣50元/次，发现有效投诉扣30元/次。 |
|  | 3．宿舍区实现24小时值班，外来人员进入宿舍、男生进入女生寝室和女生进入男生寝室、大件物品、贵重物品出入寝室必须进行严格的记录询问程序。 | 外来人员进入宿舍、男士进入女生宿舍与女生进入男生宿舍不记录扣30元/次，记录不完整扣30元/次。 |
|  | 4.学生入住和离校，做好接待和迎送工作。完善毕业生离校验房手续及寝室设施验收工作。 | 计划、组织不周全，措施不力扣100元/次。因验房不完善导致的责任纠纷扣50元/次。 |
|  | 5．车辆管理有序，不能乱停乱放。 | 有乱停乱放扣30元/次 |
|  | 6．协助宿舍管理委员会进行宣传栏摆放和公寓活动室的管理。 | 发生乱张贴扣30元/次，活动室杂乱扣30元/次，未及时关门、关电、关电视扣30元/次。 |
|  | 7．公寓区内发生的治安案件，及时报告学校学生处和保卫处。 | 不及时报告扣50元/次，隐瞒不报扣100元/次；积极参与并处理得当者奖励100元/人。 |
|  | 8．协助学校相关部门做好学生宿舍治安防范。需要做到文明执勤、训练有素、机动灵活、语言规范、认真履行职责。 | 值班及巡逻记录等不规范扣30元/次，着装不整，礼貌不好影响形象扣30元/次，发生对保安的投诉经查属实扣50元/次。 |
|  | 9．准时开启学生活动室，按时关灯、关窗、关电 | 每发现一处门、灯和窗未关扣30元/次。 |
|  | 10.热情、准确、迅速为负责学生公寓的领导、辅导员提供到公寓进行检查、开门的服务。 | 发生服务不到位的有效投诉扣50元/次。 |
|  | 11．各宿舍内无乱张贴小广告、无乱发传单、无外卖的行为 | 出现以上情况扣30元/次。 |
|  | 12．未经学校相关部门批准，禁止私自调换寝室等情况。 | 查实一次扣100元/次。 |
|  | 13．物业制定详细的退房验房程序，减少避免因验房引起的责任及赔偿纠纷，做好新生入校验房、毕业生离校退房等相关手续。 | 因验房、退房不规范引起的责任纠纷扣100元/次。 |
|  | 14．应做好公寓内的安保工作，如发生盗窃、火灾、自来水管爆裂、漏电与高空坠物等危害学生学校人生、财产安全的情况做出及时处理。 | 因把关不严，出现非学生本人因素所发生的盗窃行为，当值保卫人员扣200元/次，物业公司承担60%的损失；出现安全事故未进行及时处理扣100元/次，未及时上报扣50元/次；对事故进行积极处理并处理得当者奖励100元/人。 |
|  | 15.对公寓内学生私自使用大功率电器，擅自对线路或电表进行改装，私拉乱接电线、网线的情况进行及时的教育制止并向学校学生处宿舍管理人员反映。 | 发现未及时处理扣30元/次，未处理扣100元/次，不报、谎报、瞒报扣100元/次 |
|  | 16.妥善处理紧急事件 | 应急处理预案不健全，或未报保卫处、学生处批准，每项次扣200元；应急处理预案执行不严格实施，或紧急事件处置不当，每项次扣500——1000元，并承担相应责任；遇到突发事件或不能处理的问题未按报告程序及时上报，每项次扣200元 |

### (八）环境绿化

- 8.1委托事项

- 8.1.1委托范围

- 公共区域室外绿化养护（浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支柱、绿地容貌、设施维护等）,校内水体环境保护，校内植物挪移。

- 8.1.2养护质量标准

8.1.2.1绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天。植物生长健壮。树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型雅观。行道树无缺株，绿化带内无死树。

8.1.2.2落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常。在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在95%以上。

8.1.2.3花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。

8.1.2.4草坪及地被植物整齐，覆盖率99%以上，草坪内无杂草。

8.1.2.5垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于90%。开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳。

8.1.2.6防治园林植物有害生物，贯彻“预防为主，综合防治”的方针。叶片上无明显虫屎、虫网，园林树木有蛀干害虫为害的株树不超过1%，园林树木的主干、主枝无明显的虫卵，每株虫食叶片不超过10％。及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病、虫、草、鼠扩散、蔓延。

8.1.2.7绿地内环境整洁，无堆物、堆料，无明显杂草、植物残渣、落叶清理及时，无垃圾。

8.1.2.8灌木修剪时应及时将修剪下来的枝叶清除，不让修剪下来的枝叶挂在灌木枝上，灌木丛中落叶、杂草及时清除，保持干净整洁。不得将拔下杂草塞入灌木从中。

8.1.2.9绿地内青苔应及时清除，保证植物的正常生长。

8.1.2.10水体水质清澈，周边植物疏密有致。

- 8.1.3设施设备配置

8.1.3.1工具：配置齐全本绿化养护项目所需工具。必须配置管护基础工具，其余工具根据需要配备。

8.1.3.2农药：根据苗木病虫害配置项目所需农药；基本预防类农药。

8.1.3.3肥料：复合肥和尿素、有机肥为主，根据植物的生长合理搭配所需肥料。

- 8.1.4其他要求：

8.1.4.1绿化养护管理期内因投标人原因造成的植物死亡、被盗等，投标人负责尽快无偿修复，植物的品种、规格、数量不能改变。应爱护招标人的各种公用设施设备，若因投标人原因造成损失，投标人须赔偿损失或修复。

8.1.4.2自觉遵守招标人的各项管理规定，服从招标人的统一指导，自觉接受招标人的监督检查。

8.1.4.3招标人上级来校检查工作或开展重大活动或有其他突击性任务时，投标人应当无附加条件的按照招标人的要求和安排，完成保洁、园林绿化管理与养护任务。

8.1.4.4因招标人建设需要调整、破坏绿化设施，双方协商处理。

8.1.4.5因火灾、旱灾等自然因素和不可抗力因素造成植物死亡，由招标人自行负责，投标人应积极采取措施配合招标人解决。若因投标人浇水不及时或未浇透造成植物死亡，由投标人负责及时更换，所产生费用投标人自理。

8.1.4.6.因招标人灯光照明、管沟挖埋及其他活动造成植物长势不佳及死亡的，由招标人承担责任，投标人应积极采取措施配合采购人解决。

8.1.4.7.因招标人提出需要调整、更换、补充苗木的更换工作由投标人负责，但移植的乔木直径应小于15厘米。

- 8.2园林植物养护管理技术措施及要求

8.2.1总体要求

8.2.1.1每年必须编制《绿化养护计划》，并按计划组织实施。

8.2.1.2保证名贵树种100%的成活。

8.2.1.3草坪浇水施肥适时、适量;修剪、疏草适时，草高度保持在5-20cm之间，无窜干结穗,每年草坪修剪不少于4次；绿地植物存活率达90％，及时补栽补种，无明显缺苗断垅、黄土裸露现象;及时防治病虫害。

8.2.1.4树木布局合理，树冠完整美观，通风透光良好，无缺株、枯枝，死亡树木应在植树季节及时补栽，及时防治病虫害。

8.2.1.5绿篱修剪整形，造型美观，保持观赏效果，无明显断垅现象，缺株率不超过5％，及时防治病虫害。

8.2.1.6绿地配套设施及硬质景观保持常年基本完好。

8.2.1.7花坛花草长势良好，花卉管理及时，力争花期长，花色正，缺株率不超过5％，及时防治病虫害。

8.2.1.8清除绿地养护区内杂草，及时松土，促进植物生长。

8.2.2管理技术措施及要求

| 序号 | 项目 | 管理技术措施及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修剪 | - 总体要求 （1）树木修剪应根据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生产特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生产环境的关系，并根据树龄及生产势强弱进行修剪。 （2）每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训，认真贯彻后方可进行操作，做到因地制宜，因树修剪。 （3）自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。 （4）造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美观要求把树木剪成各种理想形态。 2.树木修剪的时期 树木可在休眠期和生产期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。有严重伤流和易流胶的树种应避开生产季和落叶后伤流严重期。抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行。常绿树的修剪应避开生长旺盛期。 （1）乔木修剪 A．应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、挫断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。应逐年调整树干与树冠的合理比例。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。 B．针叶树应剪除基部垂地枝条，并保护主茎直立向上生长。 C．树木修剪时，落叶树一般不留橛，针叶树应留1-2cm长的橛。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。 （2）行道树 A、修枝及时，排危修枝不得超出24小时。 B、行道树中乔木的修剪，除应按一般乔木要求操作外，还应注意以下规定： a、行道树的树型、冠幅、分枝点高度及冠下缘线应基本一致，高度确保人、车辆和临近道路附属设施安全。 b、树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。 c、交通路口和指示牌的树冠应符合交通管理部门的有关规定。 d、路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。 （3）灌木修剪 A．灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。 B．灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生地蘖应彻底疏除。 C．栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。 D．生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或短截，促生二次枝。 E．花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。 F．成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。 G．多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。 H．造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。 I．花灌木修剪应注意的事项： a）当年生枝条开花灌木，如：紫薇、月季、铁杆海棠等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3 -5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木如月季等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。 b）隔年生枝条开花的灌木，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10 -15天将已开花枝条进行短截，并疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。 c)多年生枝条开花，应注意培育和保护老枝。 （4）绿篱及色带修剪 A．修剪应使绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于4次。 B．绿篱及色带每次修剪高度较前一次修剪应提高1-3cm,冬季最后一次修剪重剪至设计高度。 C．修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。 （5）藤木修剪 A．生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。 B．成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。 |
| 2 | 灌水、排涝 | （1）应根据本市气候特点以及植物生理习性等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。 （2）新植树木应在连续5年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。 （3）浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径，有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的，乔木应以树干胸径10倍左右、树冠垂直投影的1/2为准，为保证不跑水、不漏水。 （4）使用消防水必须先请示后勤管理处，经同意后方可使用。用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。 （5）喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。 （6）在使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。 （7）在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过24小时。 |
| 3 | 中耕除草 | （1）在植物生长季节要不间断进行中耕除草，应除小、除旱、除了。杂草要集中处理，并及时清运。 （2）在具野趣游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。 （3）保持草坪的边缘轮廓清晰，整齐。要求用草坪收边机对草坪边缘进行收边，并对入侵至道路内的草清除。 （4）在绿地内原则上不允许使用除草剂。确需使用时需上报学校后勤处同意，必须先试验。 |
| 4 | 松土 | （1）花坛、花镜每2月松土一次，易办结的土壤，夏季须每月松土1次。松土深度为3-5厘米为宜。 （2）长青苔土壤，应立即将青苔除去并进行松土处理。松土深度为3-5厘米为宜。 （3）每年11月下旬至12月中旬将所有草坪内的树木、孤植灌木周围覆盖的草坪清除，清除面积为树干的5倍和灌木周围0.3米以内，并将树穴及灌木穴土壤进行松土，松土深度为10~15厘米以上，树穴及灌木穴边缘留出小沟，防止草坪快速入侵至穴内，松土后结合施基肥实施。将草坪内灌木带边缘挖出隔离沟，防止草坪入侵，同时对灌木带内土壤进行松土处理。松土深度为3~10厘米。 （4）松土时，应距干茎一定距离，株行中间易深锄，近苗木处易浅锄，松土时切勿伤及苗木根系、干皮和嫩芽。 |
| 5 | 施肥及土壤改良 | （1）应根据树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。一年内施肥不得少于2次，3-4月对全校植物施以生长肥，9-10月对全校植物施基肥。在生长过程中，还应按照植物的需求施肥，在施肥前应报于学校后勤处，登记备案，并在后勤处工作人员监督下实施，不得以任何理由阻扰监督。 （2）草坪内树木施肥，将树穴周围覆盖的草坪清除，清除面积为树干的5倍，并给树木的土壤进行松土，后施肥。 （3）在树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。 （4）在树木生长季节应根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。 （5）树木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。施用时要用量准确，肥料使用后应即时浇水，并严禁肥料裸露。 （6）绿地内大树不便采用穴施和沟施的，可采用打孔施肥和树穴透气管灌施。在树冠投影位置，打孔4-6个深度50-70厘米的孔，将肥料灌入孔内，然后灌水。 （7）肥料要求，以复合肥和尿素及有机肥为主，应先提供样品的质量检测合格证待后勤处检查核实后方能使用。 |
| 6 | 病虫害防治 | （1）防治植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。每年10月-11月对全校绿化养护地区域喷施石硫合剂（需到后勤处登记备案），进行一次预防性病虫害防治，喷药前需对全校绿化地进行修枝、除杂草并清除绿化地内所有垃圾。 （2）应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。 （3）及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。 （4）应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。 （5）化学防治 A．化学防治时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药，安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。 B．选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。操作人员必须按照相关标准进行作业（所用农药需到后勤处登记备案）。 （6）每年春季用杀虫剂将前一年虫害严重的植物进行喷干杀虫处理。 （7）树干涂白。11月下旬~12月中旬，温度10摄氏度左右，对全校乔灌木类树干进行刷白。刷白高度乔木120厘米，灌木至分枝点。配置方法报以后勤处备案，并在工作人员监督下配置后使用。涂白要求：药液涂抹后不流失，干后不翘裂、不脱落，树穴无污染为宜。涂抹以一次为宜，不应反复涂抹。同一树种涂白高度应整齐一致。 |
| 7 | 抗旱、防寒 | （1）加强肥水管理，特别是抗旱时应适时浇灌，并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量，有效控制病虫害的发生，提高抗旱和抗寒能力。 （2）对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施。 （3）对雪松等耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种应搭设风障。 （4）对月季等株形低矮、抗寒性较差的花灌木应于根基部培设土堆防寒。 （5）对部分新栽植物定植后应架设遮阳网保护，对校内极不耐高温、易夏季糊叶的植物架设遮阳网保护。 （6）冬季不耐寒植物，应搭设薄膜进行保温保护。 （7）遇下雪天气，应及时去除树上压雪，避免植株受损。如遇大雪，应先去除名贵树木（如大桂花等），易倒树木（如雪松）上的压雪，再处理其他树木上压雪。大雪压断的树枝应在雪后立即清理，对叶片受损的植物进行复绿。 |
| 8 | 扶正 | 凡树木明显歪斜的植株均需进行扶正，操作方法如下： 待大雨或浇水后1-2天，土球不湿或大风过后进行此项工作。 分别在树干倾斜方向，两边挖沟，深度以见土球底部为宜。高大乔木应使用粗麻绳，在绳索的一端栓一粗木根。将栓有木棍一端用绳索套在主干分枝基部，缓缓用力，向偏斜方向穴底填土并踏实。松开绳索，检查树干不再偏斜时，边填土，边踏实。土球规格小于60厘米的，可用木棍轻轻撬动土球，调整树木垂直度。 主要事项：严禁直接推拉树干调整垂直度。发现在扶正时土球有轻微散坨的，扶正后应再浇灌一遍小水。 |
| 9 | 补植移植 | 对缺失或苗木死亡区域进行补植，将密闭树木进行移植。 |
| 10 | 花卉的养护管理 | - 应根据不同花卉植物的生态习性、生物学特征、应用要求和周围环境状况，进行养护管理，使其适时开花，花繁色艳。 - 花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。 - 花坛、花径和各种容器栽植花卉应及时灌水，花卉应特别注意返青水的浇灌时期和灌水量。 - 及时中耕除草，作业时不能伤根及造成根系裸露，花卉萌芽期应注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。 - 结合浇灌和中耕适量施肥，保持土壤肥力和合理结构。 - 花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理。 - 及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐。做好病虫害的防治工作。及时清理株间的枯枝落叶，对病虫害早发现早治理。 - 病虫害防治技术操作必须按照相关规程进行作业。 - 对不耐寒的宿根花卉应分别采取覆土等不同防寒措施，确保安全越冬。 |
| 11 | 草坪的养护管理 | - 草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。一年内常绿草坪修剪次数不低于5-6次，有休眠期草坪修剪不低于4次。每次修剪必须结合使用草坪收边机进行收边，保持草坪的轮廓整洁、清晰。 - 剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。草坪植物的修剪次数依不同的草种、不同的管理水平和不同的环境条件来确定。 - 教学期间，教学楼周边使用剪草机修剪时，需向后勤处备案。 - 对草坪边缘路面有杂草根区域杂草清除，每年3月、10月使用除草剂沿路沿线喷射道路，已到达路沿、道路无杂草及草坪草侵入，保持道路整洁，干净。 - 人工建植的草坪要及时清除杂草，保持草坪纯度。 - 未经许可，不允许使用化学除草剂进行除草。 - 对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植，使草坪保持完整，无裸露地面。 - 补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，并加强管理养护，尽快与周围草坪一致。 |
| 12 | 竹类养护管理 | （1）应及时清除枯死竹干和枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹。 （2）竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑。 （3）竹林应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，肥料中氮、磷、钾的比例为5：2：4为宜。最佳施肥时间为早春3月和8月-9月。 （4）应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的土杂肥。 |
| 13 | 水体 | - 水面及周边无杂物、青苔及白色垃圾； - 水中植物数量控制得当，无枯枝败叶； - 每年一次清淤，保证水质清澈； |
| 14 | 绿化垃圾清理 | 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当前清运；学校重要区域，应立即清运，保证环境整洁。绿化垃圾不准就地焚烧。绿化地带的纸张、塑料等生活垃圾也应及时清除，每天派专人进行跟踪保洁。及时除去障碍。 |

- 8.3考核办法

招标人根据以上服务标准和内容对中标人进行经济考核，具体考核办法将在合同中约定。

注：本篇服务需求中涉及的内容除明确要求提供证明（如证书或报告之类）的外，投标人仅需在投标文件中对其响应即可。

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。

## 一、合同签订要求、服务期及服务地点

（一）合同签订要求

自中标通知书发出之日起10日内，中标人须与采购人联系并签订合同。

※（二）服务期

服务期为3年。合同一年一签，时间自采购合同签订生效后起算。

（三）服务地点

重庆文化艺术职业学院巴南校区（重庆市巴南区尚文大道887）。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，计价方式为总价包干。

总价包含：每年物业管理服务为全部费用，包括（但不限于）人员工资、社会保险费、福利费、加班费、服装费、通讯费、办公用品（低值易耗品）费、固定资产折旧费（项目用电脑、对讲机、设备工具及清洁类设备等）、清洁用小型工具、清洁耗材、清洁剂、消杀费、病虫害防治、绿化药剂费用、垃圾清运、管理费、税费等费用。采购后不再另行支付任何费用。

## 三、付款方式

本合同的每笔款项均以月付方式，次月上旬经考核后支付给中标人上月的服务费（中标人提供增值税专用发票）。采购人对其工作实行质量考核和满意度调查，其结果与付给费用挂钩。（具体细节在合同中约定）。

中标人提供的全部服务人员与采购人没有任何劳务关系，中标人派到采购人工作的员工按相关政策享受的相关工资、福利、各种保险等待遇由中标人自行考核发放，如发生劳资纠纷与采购人无关。

## 四、培训

投标人应根据各工作岗位对其工作人员进行培训，采购人考核后，方可上岗。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  |  |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 |  |  | 分值 |  | 评分标准 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20%） |  |  | 20 |  | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |  |
| 投标人应答的服务需求中（本招标文件第二篇中的部分）有一条不满足的，服务部分得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务部分 （50%） | 一、物业管理的整体设想策划（2分） |  | 2 |  | 整体设想策划方案，“优秀”得2分，“良好”得1分，“一般”得0.5分，“差”或者未提供得0分。 |  |  |
|  |  | 二、本项目管理组织机构、人员配备（7分） |  | 1 |  | 1.对组织机构设置进行评价；“好”得1分，“一般”得0.5分，“差”或者未提供得得0分 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2.拟任本项目经理曾经有过物业管理相关的学习或培训的经历的得1分；不具备或不提供的得0分 | （1）提供行政机构或行业协会或学习培训机构发出的表示曾经有过学习或培训证明或证书。 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 3.拟任本项目经理具有连续五年（不含）以上类似本项目物业管理经验且管理项目面积在20万平方米以上的得2分，不具备或未提供的得0分。 | 提供项目合同复印件、业主出具的项目管理经验证明文件，证明文件至少含项目经理姓名及面积。 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 4.拟任本项目经理所管理服务项目获得省级及以上荣誉称号的（2013年1月1日起至投标截止时间止），每具有1项得1分。 | 提供荣誉证书复印件、项目合同复印件、业主出具的项目管理经验证明文件。 |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 5.拟任本项目项目经理和各部门负责人（协管部长、工程部部长、综合部长）均具有类似本项目物业管理三年以上所对应服务内容的服务经验得1分，否则得0分。 | 提供业主方加盖公章的工作证明复印件，以及社保机构出具的2017年11月至2018年5月份单位职工养老保险缴纳证明原件（加盖当地社保机构的公章），（证明的内容须体现人员姓名，且姓名须与拟定派任的人员名称一致）； |  |
|  |  | 三、为本项目制定的物业管理与服务组织实施方案（6分） |  | 6 |  | （一）本项目的员工招募、培训、上岗、培养教育、日常管理等制度健全方案切实可行，满分2分；“优秀”得2分，“良好”得1分，“一般”得0.5分，“差”得0分； （二）员工的薪酬待遇、考核评价机制合理，满分2分；“优秀”得2分，“良好”得1分，“一般”得0.5分，“差”得0分；” （三）劳保用品、保洁工具、工作服装的配备合理，满分1分；“优秀”得1分，“良好得0.5分分，“差”得0分； （四）垃圾收集、转运方案（不含餐厨）可行，时间安排合理，满分1分；“优秀”得1分，“良好”得0.5分，“差”得0分。 | 根据投标人提供的服务方案进行评分。 |  |
|  |  | 四、质量及安全保证措施 （4分） |  | 4 |  | （一）制定工作交接、进场方案，满分2分：“优秀”得2分，“良好”得1.5分，一般得1分，差得0分； （二）内部质量监管方案，满分2分：“优秀”得2分，“良好”得1.5分，“一般”得1分，“差”得0分； |  |  |
|  |  | 五、服务方案（21分） |  | 21 |  | （一）建筑物及设施设备管理、维护、维修服务3方案（3分） 满分3分，“优秀”得3分，“良好”得2分，“一般”得1分，“差”或未提供的得0分； （二）安保服务方案（3分） 满分3分，“优秀”得3分，“良好”得2分，“一般”得1分，“差”或未提供的得0分； （三）保洁服务方案（3分） 满分3分，“优秀”得3分，“良好”得2分，“一般”得1分，“差”或未提供的得0分； （四）公寓服务方案（3分） 满分3分，“优秀”得3分，“良好”得2分，“一般”得1分，“差”或未提供的得0分； （五）教学服务方案(3分) 满分3分，“优秀”得3分，“良好”得2分，“一般”得1分，“差”或未提供的得0分； （六）绿化养护服务方案（3分） 满分3分，“优秀”得3分，“良好”得2分，“一般”得1分，“差”或未提供的得0分； （七）综合服务方案（3分） 满分3分，“优秀”得3分，“良好”得2分，“一般”得1分，“差”或未提供的得0分； |  |  |
|  |  | 六、具有完善的应急预案，（3分） |  | 3 |  | （一）方案评价。“优秀”得2分，“良好”得1分，“一般”得0.5分，“差”得0分。 （二）投标人具有大型活动（5000人以上）应急保障的实际操作经验加1分。（提供加盖项目业主公章的证明复印件） |  |  |
|  |  | 七、后期方案（3分） |  | 3 |  | 投标人提供具有对本项目后期物业管理中有利的方案，经评委认可具有针对性或可操作性方案。“优秀”得3分，“良好”得2分，“一般”得1分，“差”得0分。 |  |  |
|  |  | 八、系统方案（2分） |  | 2 |  | 投标人提供有利于学校物业管理智能化系统，管理系统及方案切实可行。“优秀”得2分，“良好”得1分，“一般”得0.5分，“差”得0分。 |  |  |
|  |  | 九、保洁大型机械化作业经验与能力 |  | 1 |  | （一）投标人承诺提供并配备，上户吨位在5吨以上的综合洗扫车的，得1分。（投标人自行承诺，格式自拟）； |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | （二）投标人拟提供并配备8座及以上电动巡逻车。（投标人自行承诺，格式自拟，并提供购买发票复印件）。 |  |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，服务期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 商务部分 | 企业荣誉及认证（10%） |  | 10 |  | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系三项认证的得2分，不满足或未提供的得0分（提供在有效期内的证书复印件,查验原件）； 2、投标人获得“质量服务诚信AAA级”荣誉证书的得2分，其他不得分。（提供证书复印件）； 3、投标人曾服务的项目获得过中国教育后勤协会物业管理专业委员会颁发的“全国高校后勤物业服务优秀项目”的得2分，不具备或未提供的得0分（提供证明材料复印件,查验原件）； 4、2013年以来投标人曾获得中国教育后勤协会颁发的“全国校园物业服务百强单位”称号得2分（提供复印件,查验原件）； 5、投标人曾服务的项目获得过全国高校节能联盟颁发的“全国高校节能管理先进院校”称号的得2分（提供复印件）。 |  |  |  |
|  | 与项目需求相关的商务能力 （5%） |  | 5 |  | 1、投标人具有《城市环境卫生经营服务资质认定证书》B级及以上的得1分，没有得0分（提供证书复印件,查验原件）； 2、投标人或其下属分（子）公司具有自行招聘保安备案证或具有保安服务许可证的得1分，未提供得0分（提供证书复印件,查验原件）； 3、投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证B级及以上资质的得2分（提供证书复印件,查验原件）； 4、投标人具有劳务派遣经营许可证的得1分，未提供得0分（提供证书复印件,查验原件）。 |  |  |  |
|  | 履约经验（15%） |  | 6 |  | 截止投标截止时间，投标人具有一个年度合同金额在350万元及以上类似本项目物业服务案例的： 1.对同一项目连续服务达到二年，得2分；连续服务达到三年的得3分，连续服务达到四年的得4分，连续服务达到五年的得5分，连续服务达到六年的得6分。 （提供合同复印件,查验原件） |  |  | 说明： 1.同一合同不累积得分，请投标人合理配置合同。 2.连续服务期可提供同一个项目的多份物业合同以证明连续时间。 3、提供的所有合同服务范围须包含：保安、保洁、维修（工程）、教学、学生宿舍（公寓）管理，缺任意一项得0分。 |
|  |  |  | 9 |  | 2013年1月1日起至投标截止时间，投标人具有类似本项目物业管理项目且建筑面积20万平方米及以上的在管物业服务业绩： 1、投标人具有类似本项目物业服务经验，单个年合同金额达到300万元(含)以上-500万元（含），合同服务范围包含：保安、保洁、维修（工程）、教学、学生宿舍（公寓）管理的，满足以上条件的项目，每一个合同得1分（提供合同复印件，查验原件）； 2、投标人具有类似本项目物业服务经验，单个年合同金额达到500万元(不含)以上，合同服务范围包含：保安、保洁、维修（工程）、教学、学生宿舍（公寓）管理的，满足以上条件的项目，每一个合同得2分（提供合同复印件，查验原件）； 备注：投标人可根据自身业绩情况，自行选择提供满足以上标准的业绩合同进行评分，同一合同不累计得分。1、2项最高得分为9分。 |  |  |  |
| 政策性加分（5分） |  |  |  |  | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |  |  |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照服务需求的优劣顺序排列；服务需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费按3年的总价作为基数进行计算，其收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 100000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+1.1+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：3100023419200023047

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2016〕232号文件执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 十三、其他

除非特别说明，本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，以及设置的数字区间，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、采购合同（格式）

注：考核办法在签订合同时，由甲乙双方协商拟定。

重庆文化艺术职业学院巴南校区

物业管理服务合同

第一章    总  则

第一条  本合同当事人

招标人：重庆文化艺术职业学院（以下简称甲方）

乙方：                      （以下简称乙方）

根据国家、省、市的有关法律、法规政策及本次《重庆文化艺术职业学院物业管理服务采购招标文件》和采购代理机构发出的《中标通知书》，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方就巴南区新校区的物业管理，委托乙方实行专业、规范、安全、高质量的物业管理服务，特订立本合同。

第二条  物业名称：重庆文化艺术职业学院巴南校区物业管理。

第三条  乙方提供服务的受益人为本物业的业主（即甲方）和物业使用人，本物业的业主和物业使用人均对本合同承担相应的责任。

第二章    委托管理事项

第四条  物业管理服务范围及内容

物业管理服务范围为重庆文化艺术职业学院巴南校区内，除食堂以外所有投入使用的建筑物和公共场所。建筑物主要包含教学楼、学生公寓、行政办公楼、学生食堂（食堂内部除外）等；公共场所包含各建筑物附属公共区域、校区道路（含绿化区的硬化道路）、户外停车场和景观草坪、水体、运动场等。

第五条物业管理各项服务范围及要求

（一）建筑物养护

1.1委托事项

1.1.1委托范围   对校区内景观构筑物、广场及人行道铺装，公共建筑物除主体结构以外的装饰装修部分，包括房屋的吊顶、门窗、室内外地面、内墙、外墙等部位进行日常养护、维修和报修。

1.1.2基本要求

1.1.2.1路面养护。协助校方进行道路通行标准规划、标识和设置路障，禁止不合理荷载进入限制区域；及时报告路面损坏情况，提出维修建议。

1.1.2.2排水设施养护。做好地基基础的日常养护，配合校方检查不合理荷载的产生；加强对散水坡的检查、养护，及时报告损坏情况，提出维修建议，确保各类排水沟畅通。

1.1.2.3楼面地面养护。维持楼地面、地面及粘贴的磁砖（地板砖）完好无损，对楼内公共地面防潮，墙地砖损坏及时建议学校维修破损的磁砖（地板砖）。

1.1.2.4墙台面和吊顶养护。保持墙台面清洁，无污渍，无脚印，及时报修吊顶破损部位，向学校提出每学期对墙面损坏部分粉补一次的方案。

1.1.2.5门窗养护。加强门窗日常检查和维修，确保门窗正常使用。

1.1.2.6防雷设施养护。定期对防雷设施进行巡查，提出维修、养护建议。配合校方对防雷设施每年雷雨季节到来之前进行全面检查和保养，雷雨季节每月检查1 次，确保防雷设施完好。

1.1.2.7设置限制性进入区域。根据物业管理规定和学校资产管理要求，设置并标识限制性进入区域，严禁超负荷物品进入。

1.1.2.8施工秩序管理。任何单位进入责任区域施工，均应先到物业公司备案，并交纳环境保证金后方可施工。施工结束并清理、清扫施工现场后，方予退还施工保证金。造成的损失在保证金中扣减，不够扣减的交由学校从支付施工方的维修劳务费中扣除。

1.2服务标准

认真贯彻以预防为主的方针,确保房屋装饰装修部分完好。加强对房屋本体的修缮管理，保持建筑物及周围环境达到相关标准，充分发挥其使用功能。

| 项目 | 巡查周期 | 运行标准 |
| --- | --- | --- |
| 路面养护 | 及 时 | 禁入标识及路障完好，无不合理荷载进入限制区域 |
| 排水管道 | 每周1次 大、暴雨预报及时巡查 | 对屋面排水管道疏通，确保屋面排水畅通。 |
| 散 水 | 每周1次 | 无积水和污渍、边脚整齐无缺口。 |
| 窨口、雨水口 | 每周1次 | 及时对窨口、雨水口清理，确保屋面排水畅通。 |
| 屋脊、躺水沟 | 每月1次 | 及时对屋脊、躺水沟巡检报修，确保屋面排水畅通。 |
| 楼地面、粘贴的磁砖（地板砖） | 每周1次 | 完好无损，室内地面受潮，破损的磁砖（地板砖）及时报修。 |
| 墙台面 | 每周1次 | 保持墙台面的清洁工作，无污渍，无脚印，每学期向校方提出损坏墙面清单。 |
| 吊顶 | 每周1次 | 及时处理破损部位。 |
| 门窗、玻璃 | 及时发现损坏情况，每月1次集中查检 | 门窗损坏24小时内修复；门窗密实度合适，开启关闭顺畅，门框、窗框边缘等易受撞击处密实，没有缝隙。 |
| 屋顶 | 每季1次 | 及时对屋顶（不含玻璃屋顶）清扫，确保屋面排水畅通。 |
| 防雷设施 | 雷雨季节每周1次 | 设施完好，防雷效果好 |
| 竹亭 | 每天1次 | 灯具完好、竹亭主体无损坏、无安全隐患 |

（二）设施设备运行管理与维护维修

2.1委托事项

2.1.1委托范围

委托物业公司管理的设施包含各配电室、消防设施设备、楼宇水电气设施、照明设施、弱电设施、教学设施、生活设施、会场设施、学生活动设施等用于保障教学、办公、科研、学生生活的公共设施设备，凡涉及办公室和专业实验实训室室内（除室内配电箱、总水阀门及灯具、空调以外）的设施设备不属于委托范围。

2.1.2 基本要求

2.1.2.1物业公司对校方移交的所有设施进行管护，确保其不丢失和尽可能避免人为损坏。

2.1.2.2设施移交需校方（或校方设施设备管理责任部门）和物业公司双方在设施清单签字确认并加盖公章（须明确完好状态及存在问题，未达到法规验收手续的不得移交）。

2.1.2.3物业公司对管护的设施需按照学校资产管理的相关规定建立相应的台帐（此台帐内由物业公司填报，每学期报学院相关部门备案，合同结束时需完好地移交给校方，自然损耗除外）。

2.1.2.4物业公司要制定设施安全运行的管理规定、操作流程、岗位责任、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理及维修档案等管理制度并执行。

2.1.2.5配备具备相关资质所需的专业技术人员，由专业人员负责管理 (开启、关闭、保洁、维修和保养)，严格执行操作规程，确保设施设备正常运行。

2.1.2.6对已经移交的设施设备，物业公司均需按照相关设施设备保养规定进行日常性、专业化的日常保养和维护，确保其正常运行。

2.1.2.7对各类设施设备要建立日常检查制度，建立相应的检查档案。对水电气供应设施设备、电梯、空调建立定期巡查制度，如实记录其运行状况。

2.1.2.8保证设施设备状况良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无重大设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应及时采取相关措施以防止故障扩大并立即派人检修（报修）至完好为止。

2.2服务标准

2.2.1供电设施   负责各配电室、道路照明、楼宇及场地设施内强电井及后端线路、照明灯具的管理和维护（配备相应上岗资质的人员，具体见人力资源配备要求）。

2.2.1.1对责任区域内的照明设备每天进行巡查，发现问题及时维修，保证灯泡明亮，灯罩、灯具、开关插座安装到位、无松动，无积尘，无大面积锈蚀；

2.2.1.2强电井进行钥匙管理（未达到安装设置标准的除外），标识清晰，开启快捷（5分钟内能打开）；

2.2.1.3照明线路损坏及时维修（一般不超过24小时），灯具更换及时（4小时以内），教室的灯管根据损坏数量一般安排在周六、周日更换 。室外灯具更换由物业公司自行提供维修设备。

2.2.1.4负责校内配电室24小时值守。

2.2.1.5校方保证正常供电。楼宇内限电、停电有明确的审批权限并提前 24小时（临时停电及时）通知物业公司，由物业公司告知使用人。

2.2.1.6制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。

2.2.1.7根据季节时令与气候情况编制《公共照明系统开启时刻表》，报校方批准后实施，用毕应及时（15分钟内）关闭，避免浪费。

2.2.1.8工作人员应当熟悉校区内供电线路分布及走向。

2.2.1.9突然停电反应时间为5分钟内到达停电现场并进行处理及检修或报修。

2.2.1.10照明灯具完好率

2.2.1.10.1一级管护区域：98%

2.2.1.10.2二级管护区域：95%

2.2.1.10.3三级管护区域：90%

2.2.2 给排水设施

2.2.2.1负责管护区域内各种冷热水供应和余水、污水排放设施、水体循环泵、二次供水设施设备的运行。

2.2.2.2建立管护区域内给水设备系统的养护和维修制度，确保给水管道和各类阀门处于良好状态，无漏水、渗水、积水等异常现象。

2.2.2.3积极协助校方建立用水、供水管理制度，安排合理的用水和节水计划。

2.2.2.4设备、阀门、管道工作正常 , 无“跑冒滴漏”现象。

2.2.2.5在接到限水、停水通知后及时告知校方使用人。

2.2.2.6每月对管护区域内给排水管道进行养护和清通，每天进行巡查，检查排水管道和阀门等是否生锈和渗漏等现象，及时排除或报修相应隐患。

2.2.2.7每周对室外排水沟渠定期检查、清扫，清除淤泥和杂物，确保排水系统通畅，汛期道路无积水，房屋无积水浸泡发生。

2.2.2.8有险情的应急处理措施，遇有事故维修人员须在10分钟内到达、30分钟内开始实施抢修,无大面积跑水、泛水和长时间停水。

2.2.2.9熟悉校区内给排水管网，配合校方建立相应的管网图。

2.2.3供气设备系统

2.2.3.1应当悉知校区内天然气供应设备及管网分布及布置。

2.2.3.2建立供气设备系统日常检查制度，对相应的安全隐患及时（一般情况12小时内，紧急情况及时）报告校方和供气单位，并负责协助学校催促供气单位进行维修。

2.2.4弱电设施

2.2.4.1弱电设施在信息中心的指导下实施运行管理。

2.2.4.2负责楼宇弱电井（间）的日常管理，包括供电、门窗维护、主锁。

2.2.4.3协助学校对校区内的弱电设备、弱电线路、广播及监控系统设备的管理操作维护。发现故障及时向信息中心报告。

2.2.4.4及时通告停电等电力供应故障信息，以便做应急处置安排。

2.2.4.5负责对建设投入使用的网络系统中各圈存点及其设备的安保、巡查。

2.2.5电梯

2.2.5.1熟悉服务范围内所有电梯型号和规格，熟悉电梯的运行相关规定。

2.2.5.2负责电梯的日常巡查管理，维保由校方委托具有资质的单位进行。如发现有故障，10分钟内到达现场处置，并立即通知维保单位进行维修和整改，并作好维保纪录。一般故障30分钟内恢复，重大故障须在2至5日内解决。

2.2.5.3负责电梯轿箱内的清洁卫生，保持洁净和无异味。

2.2.5.4熟悉掌握电梯各种故障应急处理方案，特别是电梯困人故障的应急处理。

2.2.5.5每天详实填写《电梯运行状况记录表》，异常情况及时报告校方。

2.2.5.6电梯年检费由校方支付。

2.2.6空调

2.2.6.1熟悉服务范围内所有空调型号、规格及运行相关程序。

2.2.6.2负责空调的日常巡查维护管理。如发现有故障及时处置或告知校方通知维保单位进行维修，协助并监管空调维保单位的工作，并作好维保纪录。

2.2.6.3熟悉掌握空调各种故障应急处理方案，特别是换季时空调的检查。故障报修后，督促维保单位按合同约定及时解决。

2.2.6.4制订空调日常检查巡视和节能降耗管理规定，报校方批准后严格执行。建立巡检制度，填写《空调检查记录表》，指导师生正确使用空调，报修率每学期不超过10%。

2.2.6.5配置具有安装维修经验的工作人员，熟练掌握空调故障检查技能。协助校方严格监管空调造价和维修质量，避免无效维修。

2.2.6.6根据校内空调使用情况，制定空调清理方案，每年清理空调内机防尘网两次。

2.2.7公寓及教学家具

2.2.7.1建立巡检制度，填写《家具检查记录表》。报修后，1小时内到达现场处置。报修率每学期不超过3%。

2.2.7.2每学年对毕业生公寓家具进行一次集中检查并将检查结果记录于5个工作日内上报校方。

2.2.8洗衣机、直饮水机及热水器

2.2.8.1建立巡检制度，填写《检查记录表》。报修后，1小时内到达现场处置。报修率每学期不超过3%。

2.2.8.2每天安排专人对公寓内洗衣机、直饮水机以及燃气热水器的使用情况进行巡查，发现问题及时上报。

2.2.9设施维修

2.2.9.1责任划分

物业公司对管护范围内的设施具有日常保养和维护的责任，在对相关设施设备进行维修或更换中，按照设施设备的保质期约定，施工方（或材料供应商）、校方和物业公司各负其责，维修费用按合同约定承担。

2.2.9.2保修期内的设施维修。

物业方负责通知施工方（或供应商），并督促施工方（或供应商）及时维修，核查维修效果并如实做好维修记录(保质期以校方与施工方或供应商合同约定以及相应设施设备的行业规定为准)。校方负责将施工方（或供应商）保修期有关资料移交物业方。物业方将维修记录表（含施工方或供应商的服务质量）反馈校方作为校方考核施工方（或供应商）的依据。

2.2.9.3保修期外的设施维修。

校方负责提供材料，物业公司负责维护维修。（专业设备除外）

2.2.9.4 学生公寓设施维修。

学生公寓设施人为损坏，由物业方督促学生自行修复更换或物业方收取成本费予以修复更换（收费方案报学校审核后执行）。非人为损坏的由物业方修复更换，校方提供配件材料或设施（专业设施设备除外）。

2.2.9.5维修及时率、回访率

2.2.9.5.1一级管护区域：维修及时率98%，回访率100%

2.2.9.5.2二级管护区域：维修及时率95%，回访率98%

2.2.9.5.3三级管护区域：维修及时率90%，回访率95%

2.2.10设施设备巡查内容及运行标准

| 设施名称 |  |  | 巡查内容 | 运行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电系统（包含临街门面） |  |  | 每天2次。巡查内容：温控器、各型断路器及开关、仪表等 | 安全可靠，运行正常，操作灵活，反应灵敏，接触良好，环境整洁，控制、显示准确。 |
| 给 排 水 系 统 | 卫生间供水 |  | 每天1次。巡查内容：管道固定、表面锈蚀、接头泄漏、堵塞情况、安装到位、接头泄漏、阀门失灵 | 安装可靠、安全、无泄漏，表面无明显锈蚀、穿孔隐患，供水通畅；安装到位，无跑、冒、滴、漏现象，开启灵活，供水通畅。 |
|  | 水体循环泵电控柜 |  | 每天1次（特殊情况及时巡查）。巡查内容：安全可靠、接触情况、线路铺排、反应动作灵敏度、可靠度。 | 安全，接触良好、接头无变色、线路整洁、反应灵敏、动作可靠。 |
|  | 水体循环泵 |  | 每天1次。巡查内容：安全、绝缘情况、排污管连接 | 安全可靠，绝缘良好；排污管连接紧实、可靠，无泄漏。 |
|  | 地漏 |  | 每周1次。巡查内容：排水情况 | 无缺损、安全可靠、排水通畅，基座完整、无塌陷。 |
|  | 公共雨水、污水排水管道 | 每周1次。巡查内容：排水情况 |  | 排水通畅。 |
|  | 生化池、隔油池 | 每周1次。巡查内容：排水情况，遇淤堵情况及时上报校方。 |  | 排水通畅。 |
| 供气系统 |  | 定期巡查。巡查内容：运行情况 |  | 建立供气设备系统日常检查制度，对相应的安全隐患及时报告校方和供气单位，并负责联系供气单位进行维修。 |
| 弱电系统 |  | 每周1次。巡查内容：运行情况 |  | 运行正常，发现问题及时进行维修。 |
| 电梯 |  | 每天2次。巡查内容：运行情况电梯运行平稳、操作反应灵敏度及可靠度 |  | 运行正常，通风、照明及附属设施完好。 |
| 公寓及办公家具 |  | 每月1次。巡查内容：家具的完好情况，安全性。 |  | 完好，无安全隐患，发现问题及时进行维修。 |
| 空调 |  | 每学期1次。巡查内容：设备使用情况，是否安全。 |  | 完好，无安全隐患，发现问题及时进行维修。 |
| 公寓内洗衣机房、直饮水设备、燃气热水器 |  | 每天1次。巡查内容：设备运行情况，是否故障，安全性。 |  | 设备运行正常，无安全隐患，发现问题及时反馈。 |

2.3岗位职责和要求

2.3.1工程部部长职责和能力要求

2.3.1.1负责物业设备的规划和实施、运行和使用、维护和修理、改造和更新直到报废全过程的技术和经济管理；

2.3.1.2负责所有物业设备台帐的建立和管理，并对所有日常运行、保养、维修工作进行详细、准确记录；

2.3.1.3编制并完成物业设备的设备维修保养大纲、年度维护保养计划和月维修保养计划，按月编写、统计运行保养工作，积累有关资料和数据；

2.3.1.4根据实际需要和规定，确保各种设备（空调、照明、水系等）的准时开启和关闭，详实完整的记录运行数据，恰当地安排值班；

2.3.1.5负责设备安全管理、设备的事故分析和处理；

2.3.1.6负责对外包维修保养承包商的管理工作；

2.3.1.7具备一定的工程造价预算能力，配合甲方编制维修工程预算。

2.3.2 维保服务部其他专业技术人员

开闭所及配电房管理人员需具备高低压特种作业操作证、电梯管理人员需具备安全管理员证；机电技术人员（具备高低压特种作业操作证）和弱电技术人员具备日常操作及故障处理能力。综合维修工需持证上岗。

（三）保洁服务

3.1委托事项

3.1.1委托范围

3.1.1.1校园内楼宇、室内外公共场所的清洁卫生、日常保洁、消杀（除“四害”，含药剂及措施费）、校园内所产生垃圾的收集、清运至校内指定的垃圾处理地点（不含建筑工地建筑垃圾清运）。

3.1.1.2教学区楼内走廊、楼梯道、卫生间、排练厅、小剧场、公共教室、阳台、天台等（不含二级部门办公室）、教学区室外道路等公共区域的清洁卫生。

3.1.1.3行政办公楼、报告厅、楼内走廊、楼梯道、卫生间、会议室、接待室、阳台、天台等公共区域的清洁卫生。

3.1.1.4学生宿舍房间外的走廊、楼梯道、公共卫生间、天台、生活区室外道路等公共区域（包含商业街空置房源生活垃圾）。

3.1.1.5校园道路、广场、运动场、绿化带与公共区域边界向绿化带内延伸1米内、景观的清洁卫生、日常保洁；排水沟的定期清理。

3.1.1.6日常维修所产生的垃圾清运（不含建筑工地的建筑垃圾）。

3.1.1.7校内排水污管网的清掏，生化池及隔油池清掏由校方另行委托有资质单位进行。

3.1.2基本要求

3.1.2.1负责责任区域的地面清扫、墙面保洁（不含外墙面3米以上区域）各种设施设备保洁。

3.1.2.2保洁服务包括对保洁范围内进行清扫、保洁、乱张乱贴清理、垃圾清运及消杀(除四害)、消毒等保持校园环境整洁的内容。

3.1.2.3根据校方确定的不同区域的服务标准，制订并公示服务承诺，以便对工作质量进行考核和监督。

3.1.2.4按工作程序对责任区域进行日常定期清扫或不定期保洁，做到按标准全天候、全方位保洁。

3.1.2.5按政府要求、校方部属和行业规范,每学期对服务区内开展杀灭蚊、蝇、鼠等除“四害”工作（如校方需要增加“消杀”次数，相关费用另行计算），做到无滋生源，定期对责任区域消毒。

3.1.2.6有效防范并每天清理责任区域内的各类非法广告物。

3.1.2.7垃圾清运要及时、环保。

3.1.2.8积极配合校方的特约保洁任务。

3.2服务标准

按照学校的总体要求，对相关区域进行分级保洁。

3.2.1.室外保洁

3.2.1.1基本标准

3.2.1.1.1地面无垃圾杂物、无积水、无明显污渍油迹；

3.2.1.1.2门岗无明显尘迹、污溃、无垃圾杂物；

3.2.1.1.3室外设施无明显灰尘污渍及不良张贴物；

3.2.1.1.4绿化区人行道无杂物、杂草、枯枝树叶；

3.2.1.1.5灯饰、栏杆、指示牌无污渍、水迹及明显灰尘；

3.2.1.1.6水道、水面无明显漂浮物，垃圾房垃圾清运及时，物品摆放整齐；

3.2.1.1.7垃圾桶无明显灰尘污渍，不过满；

3.2.1.1.8阴沟、沙井、天台无明显杂物；

3.2.1.1.9道路整洁，无堆放杂物现象；

3.2.1.1.10校园内宣传报栏、橱窗内外的清洁清理；

3.2.1.1.11清理校园责任区内未经批准及张贴期限外的各类张贴物。

3.2.1.2保洁频次

| 序 号 | 项 目 | 保洁 方式 | 保洁等级及频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 地面 | 清扫 | 随时保洁 | 每日4次 | 每日2次 |
| 2 | 门岗 | 抹净 | 每日一次 | 每周1次 | 每两周1次 |
| 3 | 室外设施 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 4 | 绿化区人行道 | 清扫 | 随时保洁 | 每日2次 | 每日1次 |
| 5 | 灯饰 、栏杆、指标牌、报栏、橱窗内外 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
|  |  | 不锈钢制品养护 | 每月一次 | 每季度一次 | 每半年一次 |
| 6 | 垃圾桶、果皮箱 | 清收 | 每日4次 | 每日2次 | 每日1次 |
|  |  | 抺净 | 每周1次 | 每两周1次 | 每月1次 |
|  |  | 不锈钢制品养护 | 每月一次 | 每季度一次 | 每半年一次 |
| 7 | 阴沟、沙井、天台 | 清理 | 每日1次 | 每周1次 | 每两周1次 |
| 8 | 道路 | 清扫 | 随时保洁 | 每日4次 | 每日2次 |
| 9 | 各类张贴物 | 清除 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |

3.2.2.楼宇入口及大厅

3.2.2.1基本标准

3.2.2.1.1门窗(玻璃、窗框、窗台、门把手)无手印、无污渍，保持光洁明亮；

3.2.2.1.2地面、地脚线、指示牌、座地烟灰缸无污迹、水迹、尘迹，保持光洁明亮；

3.2.2.1.3灯饰、通风口、空调风口、天花顶无蛛丝、无污尘。

3.2.2.2保洁频次

| 序 号 | 项 目 | 保洁 方式 | 保洁等级及频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 门窗(窗框、窗台、门把手) | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 2 | 玻璃（2米以下） | 抹净 | 每周1次 | 每半月1次 | 每月1次 |
| 3 | 地面 | 清扫尘推点拖 | 随时保洁 | 每日2次 每日1次 每日1次 | 每日2次 |
| 4 | 地脚线 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 5 | 座地垃圾桶 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 7 | 墙面（1.5米以下） | 抹净 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 8 | 指示牌、开关（2米以下） | 抹净 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 9 | 通风口、空调风口、天花顶 | 打蛛网 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 10 | 电梯（轿厢、灯饰及按钮） | 抹净 | 每日4次 | 每日2次 |  |

3.2.3.楼层过道保洁

3.2.3.1基本标准

3.2.3.1.1指示牌、悬挂牌光洁明亮，保持消防通道无杂物。

3.2.3.1.2地面、墙面、消防器材、果皮箱、垃圾筒无污溃、无痰溃、无尘迹。

3.2.3.1.3天花吊顶、送排风口无蜘蛛网和灰尘污渍。

3.2.3.1.4门把、镜子无水溃、无印迹，明亮照人。

3.2.3.2保洁频次

| 序 号 | 项 目 | 保洁 方式 | 保洁等级及频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 指示牌、悬挂牌 | 擦拭 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 2 | 地面 | 清扫 尘推 点拖 | 每日2次 每日1次 每日1次 | 每日2次 | 每日1次 |
| 3 | 墙面（1.5米以下） | 抹净 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 4 | 灯饰、开关（2米以下） | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 5 | 消防器材 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 6 | 垃圾桶、果皮箱 | 清收 | 每日4次 | 每日2次 | 每日1次 |
|  |  | 抺净 | 每周1次 | 每两周1次 | 每月1次 |
| 7 | 天花吊顶、防火门 | 除尘 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 8 | 低处通风口 | 抹净 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 9 | 门把、镜子 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
| 10 | 不锈钢门 | 抹净 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
|  |  | 不锈钢制品养护 | 每月一次 | 每季度一次 | 每半年一次 |
| 11 | 护栏、通道扶手 | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 | 每周1次 |
|  |  | 不锈钢制品养护 | 每月一次 | 每季度一次 | 每半年一次 |
| 12 | 楼内管道（2米以下） | 除尘 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 13 | 开放天台 | 清扫 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |
| 14 | 架空层、地下室（车库） | 清扫 | 每日1次 | 每周1次 | 每两周1次 |

3.2.4.卫生间保洁

3.2.4.1基本标准

3.2.4.1.1地面、墙面、门、窗、玻璃镜面、隔板无灰尘污渍和其它杂物；

3.2.4.1.2小便器、坐厕、洗手盆无污溃、无积水、无垢、无臭,瓷器光洁明亮；

3.2.4.1.3厕所小便器内需随时搁置除臭剂，确保厕所无异味；

3.2.4.1.4保持下水管道水流畅通。

3.2.4.2保洁频次

| 项 目 | 保洁 方式 | 保洁等级及频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 地面 | 清扫 尘推 点拖 | 随时保洁 | 每日2次 每日1次 每日1次 | 每日1次 |
| 墙面（1.5米以下） | 除尘 | 每日1次 | 每2日1次 | 每周1次 |
| 门、窗 | 抹净 | 每日1次 | 每2日1次 | 每周1次 |
| 玻璃镜面 | 抹净 | 每日2次 | 每日1次 | 每两日1次 |
| 隔板 | 抹净 | 每日1次 | 每2日1次 | 每周1次 |
| 小便器、坐厕、洗手盆 | 抹净 | 每日4次 | 每日2次 | 每日1次 |
| 废物箱 | 清理 | 每日4次 | 每日2次 | 每日1次 |
| 下水管道 | 清理 | 每日1次 | 每2日1次 | 每周1次 |
| 灯饰（2米以下） | 抹净 | 每日1次 | 每2日1次 | 每周1次 |
| 天花板 | 抹净 | 每周1次 | 每月1次 | 每季1次 |
| 纸巾及洗手液 | 摆放 | 随时 | ―――― | ―――― |

3.2.5.教室保洁

3.2.5.1基本标准

3.2.5.1.1地面定时清理，无杂物；

3.2.5.1.2黑板定时擦试，保证上课使用；

3.2.5.1.3桌椅无尘迹污迹；

3.2.5.1.4玻璃、灯饰光洁明亮。

3.2.5.2保洁频次

| 序号 | 项 目 | 保洁方式 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面 | 清扫 尘推 点拖 | 每日2次 每日1次 每日1次 |
| 2 | 黑板 | 擦试 | 每日2次 |
| 3 | 桌、椅 | 抹净 | 每日1次 |
| 4 | 玻璃 | 抹净 | 每周1次 |
| 5 | 空调出风口 | 打蛛网 | 每周1次 |
| 6 | 开关（2米以下） | 抹净 | 每日1次 |
| 7 | 墙面（1.5米以下） | 抹净 | 每周1次 |
| 8 | 门 | 抹净 | 每日1次 |
| 9 | 教学设施 | 抹净 | 每日1次 |
| 10 | 垃圾箱 | 清收 | 每日2次 |
|  |  | 抺净 | 每周1次 |
| 11 | 灯具、电扇 | 抹净 | 每学期开学前1次 |

3.2.6.功能房（会议室、接待室、休息室、办公室）保洁

3.2.6.1基本标准

3.2.6.1.1地面无尘迹；

3.2.6.1.2桌椅、沙发、烟灰缸干净无尘；

3.2.6.1.3门窗无印迹、灰尘；

3.2.6.1.4家具、电器设施无尘；

3.2.6.1.5垃圾桶清理干净。

3.2.6.2保洁频次

| 序号 | 项 目 | 保洁 方式 | 保洁等级及频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |
| 1 | 地面 | 拖拭 | 随时保洁 | 每日2次 |
|  |  | 除尘 | 随时保洁 | 每日1次 |
| 2 | 桌椅、沙发、烟灰缸 | 抹净 | 随时保洁 | 每日2次 |
| 3 | 门窗 | 抹净 | 每日2次 | 每日1次 |
| 4 | 家具、电器设施 | 抹净 | 每日2次 | 每日1次 |
| 5 | 物品整理 | 清理 | 每日4次 |  |
| 6 | 垃圾桶 | 清收 | 随时保洁 | 每日2次 |
|  |  | 抹净 | 每日1次 | 每三日1次 |

3.2.7.垃圾清运

3.2.7.1垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，作到日产日清，定期清洗消毒，无明显积水，无蚊蝇飞舞，垃圾不在筒箱内过夜。

3.2.7.2垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不产生二次污染。

3.2.7.3垃圾日产日清，清运到学校指定地点，校方不承担任何运输设备装备。校内垃圾转运至政府环卫部门指定地点，按市政府规定缴纳垃圾处置费，投标报价中应包含垃圾转运费和垃圾处置费。

（四）安全保卫

4.1委托事项

4.1.1.委托范围

4.1.1.1负责校园所有区域的安全稳定管理，包括防火、防盗、安全值勤、巡逻检查、进出校门及楼栋的人员和物品盘查登记以及上级交办的维稳任务，在重大节点执行紧急任务（按照应急预案执行）。

4.1.1.2负责校园物业管辖区域内所有消防设施的日常巡查管理和维护。

4.1.1.3协助学校处置校园内的突发事件，参与重大活动的安全防范、礼仪执勤等任务。

4.1.1.4监控室的日常管理及维护。

4.1.1.5消防控制室的日常管理及维护。

4.1.1.6维护校园交通秩序。

4.1.1.7协助保卫处及党委宣传部做好意识形态阵地的管控工作。

4.1.2.基本要求

4.1.2.1按照“统一指挥、统一检查、统一考核、统筹安排、信息共享、联合布点、分工合作，形成合力”的总体要求，在学校保卫处的指导、监督下，做好责任区域内的安全管理和消防设施维护。

4.1.2.2安全管理工作由保卫处总体负责，统筹进行监督和考核。

4.1.2.3在学校处于紧急状态时，接受保卫处的统一调度，协助处理突发事件。

4.1.2.4物业公司应积极配合保卫处开展各项安全相关的工作和活动。

4.1.2.5物业公司定期参加安全工作会，研究安全稳定工作，通报相关信息。

4.1.2.6物业公司负责安全管理岗位人员，必须按合同约定的人数，在任何时间，任何情况下100%在岗。

4.1.2.7物业公司每月开展全校范围内的安全隐患排查，及时向保卫处反馈隐患排查结果，并建立隐患排查整治台账。

4.2服务标准

4.2.1安全管理服务标准的基本要求

4.2.1.1安全管理制度健全，相关应急预案完善，安全标识设置合理、规范、完整。

4.2.1.2安全值勤岗位设置合理，巡查路线不留死角，人员配置方案科学（以上三项均需报学校保卫处审定后方可实施）。

4.2.1.3物业公司需自行准备基本安保设施设备、车辆、用品等（包括各门岗的刀叉盾牌、巡逻车2辆、充足的对讲机等）。

4.2.1.4人员配备应以男性为主（80%以上），40岁以下人员应占50%以上，各岗位必须持证上岗（所有人均应有保安证，持有建筑消防员证的人员不少于2人，持有特种车辆驾驶证的人员不少于2人）。男年龄应在50岁以下，身高1.65米以上，女年龄应在45岁以下，身高1.55米以上，高中或中等专科以上文化程度，品行端正，无犯罪记录，身体健康，五官端正，无传染病，招聘人员需报保卫处备案。

4.2.1.5巡逻人员按规定时间进行巡逻检查，并在相关地方有签到记录，每周将各岗位点巡逻签到表汇总上交保卫处。具体巡查线路报及巡查频次报保卫处批准后严格实施。

4.2.2.巡查要求：

4.2.2.1保安队员必须按时间按路线巡查签到，严禁提前或事后补签、代签；每个岗位之间签到时间控制在30分钟，按巡查时间秩序循环签到；驾驶巡逻车巡逻人员务必遵守保卫处的相关规定，规范使用巡逻车，在遇见突发情况时，巡逻队员必须在三分钟内到达。

4.2.2.2巡查时，注意防火、防盗、防漏、外来人员进出盘查，如有异常情况立即处理并如实上报。

4.2.2.3岗位人员24小时在岗，上岗期间精神饱满、着装规范、标识佩带齐全，且熟知在岗楼幢结构和内部分布情况，会熟练操作使用消防和监控设备；上岗期间严禁打瞌睡，吃东西，做与工作无关的事情；遇到突发事件或不能处理的问题必须按报告程序及时上报。

4.2.3.上下班要求：

4.2.3.1上班前准备

4.2.3.1.1着装整洁、佩戴工牌、头发梳理整齐，提前10分钟接班；

4.2.3.1.2查看交接班记录本和其它登记本，核对出入物品，不明之处及时向上任值班人员问明情况；

4.2.3.1.3整理、清洁值班室及周边（特别是劣出入口、人流主干道、垃圾桶处）的卫生。

4.2.3.2下班前准备

做好值班岗位的定置管理和清洁卫生，检查交接班记录、各类使用登记表并及时补上物品遗漏记录，遗留问题书面交接清楚，必要时还需口头说明交。

4.2.3.3日常训练

物业公司必须对每名保安人员进行不低于每星期两小时体能、队列训练和一个小时业务技能培训，规范使用安防器械，要做好训练计划及训练记录（文字及图像资料）以备保卫处考核检查。

物业公司要根据保卫处的要求定期组织员工举行消防、反恐防暴等应急演练。

4.2.3.4安保值勤任务

4.2.3.4.1实行24小时值班，外来人员进入教学区域以及大件物品出入，必须严格控制并有相关记录，对来教学楼联系工作或办事的人员进行检查、登记并填写（凭）学校提供的会客单方可放行；

4.2.3.4.2禁止无关人员和动物宠物进入，对陌生人进出校园进行盘查、登记，严禁推、促销人员和商贩进入校内叫卖或散发广告传单；

4.2.3.4.3领导、老师到访和学生上下课高峰期进出时段（半小时），均需值班人员做好接待和站立迎送工作；

4.2.3.4.4对外来参观团，经相关部门准许后方可进入，在做好责任区域的情况介绍的同时，一定要注意安全（严禁泄密）工作，并事后做好记录工作；

4.2.3.4.5对出门的物资进行检查和登记；

4.2.3.4.6在规定时间内进行清场；

4.2.3.4.7责任区域内管理车辆按规定位置停放；

4.2.3.4.8制止影响和干扰正常教学和工作秩序的人和事；

4.2.3.4.9进行防火、防盗巡查，防止火灾、盗窃等案件的发生；

4.2.3.4.10劝离非吸烟区吸烟者；

4.2.3.4.11熟悉掌握本区域的分布情况；

4.2.3.4.12做好巡查工作内容要求，防范安全事故的发生。

4.2.3.5监控室管理任务

4.2.3.5.1实行24小时值班，每班2人。

4.2.3.5.2做好值班记录，发现异常情况及时检查处理，同时报保卫处。

4.2.3.5.3在学校保卫处同意的情况下，调取监控资料。

4.2.3.5.4对监控室的计算机、投影仪、显示屏、办公桌椅建立设施设备台账，对其设施设备要进行维护。

4.2.3.6根据安全管理的实际要求，分别制订行政楼、教学楼、图书馆、食堂、学生公寓等的应急处理预案，报保卫处审核通过后，严格实施。

4.2.3.7按保卫处要求，实行每周报告制度，包括责任范围的安全设备设施运行情况、治安状况分析及整改措施等，同时上交每周安全管理岗位值勤、巡逻签到表和值勤记录表。对责任范围发生的重大突发事件，实行第一时间上报制度，并在1分钟内通知巡逻队员，物业相关负责人，学校值班人员及时到达现场处理。

4.2.4.消防设施维护

4.2.4.1消防设施台帐详实，标识规范，维护使用制度健全（在主要作业地点上墙）。

4.2.4.2确保对移交的消防设施、设备、器材完好，出现损坏、丢失立即向保卫处报告，对因物业管理失职导致的损坏、丢失进行维修、补足。

4.2.4.3对消防设施进行定期巡查

巡查项目	巡查内容	频次	巡查标准

应急照明	灯具、灯泡	每周2次	安装到位，运行可靠，表面无破损，安全。

消防泵电控柜	电源指示、日常保洁状况	每天1次	安全，接触良好、接头无变色、线路整洁、反应灵敏、动作可靠。（维保范畴）

消防水池	浮球阀、水位、进水阀、水池	每天1次	检查浮球阀开闭功能是否正常，检查水位是否在2/3以上，进水阀是否正常开启，水箱有无溢水。

消防报警主机	报警点、主机	每天1次	检查报警点位是否准确，楼显报警、主机工作是否正常，清洁保养。

消防水泵	机体、管道、阀门、压力表等	每天1次	检查机体、管道有无锈蚀，水泵密封是否完好，显示是否正常。手动盘车，并对泵点动试车。检查气压罐压力是否符合要求，稳压泵是否处于自动状态。

报警系统	烟、温感探头、消火栓按钮	每天1次	检查烟、温感探头、手报、消火栓按钮报警功能是否正常，消防通讯设备、警报设备是否正常。（维保范畴）

防火门	防火门、铰链、拉手	每周1次	无破损，无大面积脱漆，开关灵活。

消防联动系统	消防联动系统	时刻

进行	每季消防联动设备测试：模块动作是否准确、联动设备工作是否正常，主机回授信号是否正常。（维保范畴），故障处理上报

柴油发电机室	柴油发电机	每天1次	检查机体是否正常，是否损坏。

4.2.4.4灭火器材每月周检查、清点1次，每季度保养1次；

4.2.4.5加强防雷设施巡查，确保防雷设施完好，及时排除防雷击和及火灾隐患；

4.2.4.6每周对所有消防通道和安全出口检查 1次。

4.2.4.7消防控制室按照要求至少2人/班，要求持证上岗 。

4.2.4.8消防设施、设备和器材的正常消耗由学校负责补充，补充器材的型号、厂家确定须经学校保卫处同意。

4.2.4.9消防水系统控制室操作制度规范、健全并上墙，设备操作人员必须达到消防部门的要求（持证上岗），每天对运行情况进行检查并记录，每周消防栓水压状况进行检查并登记，对消防水系统按要求进行日常维护，书面提醒学校进行定期维保，出现不良状况及时向保卫处报告。

4.2.4.10物业管理人员应掌握消防知识。熟悉本工作（种）岗位的火灾危险性，熟悉预防火灾措施，熟悉扑救初期火灾的方法。发生火灾后，会报警、会使用各种消防器材、会扑救初期火灾。

4.2.4.11协助学校保卫处开展消防法律、法规及消防安全知识的宣传教育。

4.2.4.12组织相关人员参与火灾应急处置。

4.2.5.参与应急处置

全面服从保卫处统一指挥，组织有力，反应迅速，效果良好。

4.2.6.微型消防站建设

4.2.6.1保安队员兼任微型消防站人员，务必建立完善微型消防站防火巡查制度，明确火灾隐患登记、报告、督办、整改、复查等程序，

4.2.6.2安排队员分班次开展防火巡查，组织微型消防站队员熟悉消防设施器材、安全疏散路线，配备必要的防护装备和消防器材。

4.2.6.3按照“１分钟邻近员工先期处置、３分钟灭火战斗小组到场扑救、５分钟增援力量协同作战”的要求，制定完善灭火应急疏散预案，定期开展培训授课、实战演练和实操训练，切实提高快速反应能力。

4.2.6.4微型消防站队员积极向师生宣传普及消防常识，提示岗位火灾危险和消防安全操作规程。鼓励微型消防站建立单位消防微信群，定期发送消防安全提示，遇有火灾，辅助提示疏散。

4.2.6.5一旦有人拨打“119”报警电话，调派消防中队的同时，调动微型消防站先期到场处置。

（五）教学保障服务

5.1委托事项

5.1.1.委托范围

所开展的公共教学活动（含各类实验室公共区域部分，涉及全院学生使用的公共实训室及专业课教室）的保障服务，主要包括教学秩序保障、教室使用管理、设施设备保障等相关服务。

5.1.2.基本要求

在做好教学区域常规物业服务的同时，严格按照学校教务处的要求，遵循高等学校教学活动的基本规律，高质量地提供教学保障服务。

5.2服务标准

5.2.1.教学秩序保障

5.2.1.1在各教学楼相应位置设立服务台或值班室，综合协调，及时处理教学保障的相关事项。

5.2.1.2按照校方作息时间安排，做好教学区域的清场、教室的开放和大门开闭。

5.2.1.3设立专人负责维护教学区域的正常秩序，每30分钟对教学区域进行1次巡查，对突发事件及时、灵活启动应急预案。严禁无关人员随意进出教学区域，严禁无关人员在教学区逗留，严禁动物宠物进行教学区域，确保教学区安静，基本实现“零干扰”。

5.2.1.4严格控制各类人员将音响、食物带入教学区域。

5.2.1.5严禁上课期间在教学区域使用发出噪声的电动工具。

5.2.2.教室使用管理

5.2.2.1按照教务处关于教学课程（排课表）的安排，及时、准确开关相应教室。教室应在上课前15-30分钟开放，在下课后15-30分钟内完成桌椅摆放、清洁打扫，及时检查所有电器设备和多媒体机柜，关门关窗关灯（教室照明要在15分钟内完成）。所有设施设备处于关闭状态后，禁止人员进入。加强日常的巡查频率，关闭电器设备及时。

5.2.2.2对教学楼内的教室进行动态管理，确保满足教学及学生自习使用需要。教室管理员视天气情况开启教室灯与风扇，每45分钟对自习教室进行1次巡查，遇到自修学生人数较多，自修课室较为拥挤时，应及时增开备用教室；对于没人使用或使用率不高的，应及时关门熄灯，对教室里面空位率高于50%的，进行及时合并。

5.2.2.3教学楼管理员需熟练掌握每日教室使用情况，严格做好教室管理，严禁未经审批同意私自开放教室。

5.2.2.4在不影响正常教学安排的情况下，对于教学单位、学生社团正常使用教室举办讲座等活动给予积极配合，按教务处批复手续合理安排。

5.2.2.5对因教室不能正常使用，应及时通知相关任课教师和教学管理部门，并协助做好教室调整工作。

5.2.2.6每学期放假前，要对所有的多媒体设备进行一次全面检查，并写出设备性能状况报表，注明需要维修、更换的设备项目，交教务处。

5.2.2.7每学期开学前，要对所有教室进行1次全面检查（含多媒体），放假期间对完好无损的配套设施设备进行封存，对损伤损坏的设施设备进行维修，并在教室门上加贴封条。

5.2.3.设施设备保障

5.2.3.1根据教学活动的规律，在每学期结束前，书面向教务处提出黑板擦等教学资料领用数量申请。

5.2.3.2管理员在每天上课前对教学物资全面检查1次。定时更换黑板擦并清洗白板，确保黑板擦能正常使用和白板无污迹，每间教室保证正常使用的黑板擦1个（在保证需求的前提下，加强物资管理，防止无故浪费）。

5.2.3.3建立教室设施设备（教室桌椅、照明灯具及开关、吊扇及控制器、多媒体设备等）每日检查制度，并做好每日定期检查记录。每节上课后，管理员对教学区域的教室开启情况进行复验。发现故障应及时处理，一般故障应随叫随到，当天维修完毕。维修期间，有备用设备应及时换上备用设备；没有备用设备的，要及时对使用该教室的教师说明清楚，并向教务处和信息化处及时报告。

5.2.3.4对电铃的运行情况进行监控，发现不正常现象及时向教务处和团委报告。

5.2.3.5严格执行物品出入登记制度。

5.2.4.多媒体教室管理

5.2.4.1做好多媒体教室的管理，

5.2.4.1.1对按计划需要使用多媒体设备的教室, 提前15-30分钟开放教室门；

5.2.4.1.2对临时使用多媒体设备的, 应经教务处批准；

5.2.4.1.3关闭教室门前，保证多媒体设备及多媒体讲台处于关闭状态。

5.2.4.2加强多媒体设备的检查和维护。

5.2.4.2.1每周对多媒体设备检查，确保多媒体设备正常运行；

5.2.4.2.2每一个月对全校教室内多媒体设备的性能、状况进行一次全面检查，并列出报表，发现问题，及时书面提交给信息处。

5.2.4.3对教师在课堂教学过程中多媒体设备出现的问题、对于教师提出的技术支持请求，做好登记，并及时报学校信息处，联系信息处做好维修登记。

（六）会务及大型活动

6.1委托事项

6.1.1.委托范围

6.1.1.1学校会议场所及接待室的管理及服务。

6.1.1.2协助校方的重大会议、庆典、招生、就业、考试、报到、运动会、学术活动、布展等大型会务及活动的服务工作。

6.1.2.基本要求

学校会议室的日常使用管理和会议服务管理除按照一级管护标准进行物业管理外，还须按照会议室的运行规律和学校对会议服务的品质定位开展专项物业服务，服务质量由党政办公室进行考核。

6.1.2.1会服人员每天做好会议场所的消防安全及用品检查和清洁工作，保障会议室资源不流失，完成好规定的日巡视工作。

6.1.2.2会服人员须严格按照各项规章制度，努力做好服务及协调工作，保障各类会议、接待活动的正常进行。

6.1.2.3会场布置包括按照会议要求摆放桌椅、搬运、摆放，负责茶水，要按照会场时间提前布置好。

6.1.2.4会服人员要做到服务热情、有礼有节、稳重大方。

6.1.2.5会服人员要保管好会务设施及会务用品，协助做好欢迎标语的准备工作。

6.1.2.6遵循保密制度。

6.2会议服务标准

6.2.1.仪容仪表

6.2.1.1着装统一整洁，佩戴服务标志，不背包及穿拖鞋、响底鞋上岗。

6.2.1.2服务人员发长不遮眼，后发不披肩，要求画淡妆，不浓妆艳抹，不佩戴首饰。

6.2.1.3坐站规范端庄，不翘腿。

6.2.2.语言

6.2.2.1语调温和亲切，音量适中，普通话规范。

6.2.2.2语言文明礼貌，适时应用文明用语。

6.2.2.3对服务对象主动打招呼，不漫不经心，不粗言粗语，不大声喧哗。

6.2.3.态度

6.2.3.1敬业、勤业、乐业，精神饱满，彬彬有礼。

6.2.3.2微笑服务，态度诚恳、热情、周到。

6.2.3.3工作差错失误及时纠正并当面赔礼道歉。

6.2.4.纪律

6.2.4.1上班前不饮酒，不吃异味食品。

6.2.4.2不准擅自脱岗，漏岗，不在服务场所大声喧哗及使用通讯设备。

6.2.4.3服务过程中不打哈欠、喷嚏、不挖耳鼻。

6.2.4.4严格遵守职业道德。

6.2.5.服务卫生

6.2.5.1工作服固定，干净整洁。

6.2.5.2定期体检，健康合格。

6.2.5.3勤理发洗手，勤修指甲。

6.2.5.4用品、用具分类保管，及时清洗、消毒，摆放整齐。

6.2.6.会前服务

6.2.6.1根据主办单位的要求，明确会议服务要求，并协助主办单位提前落实会场布置等会务工作，会务工作涵盖会议场所及会场主席台、发言席、话筒、签到席、横幅（会标）、鲜花摆放、领导休息室等布置及准备。

6.2.6.2及时做好会场卫生，整理打扫桌面、抽屉、座椅、地面、门窗等，检查会议用品，面巾纸等物品。

6.2.6.3在会议入场口醒目位置安放会议指示牌，室内座位指示牌摆放整齐。

6.2.6.4会服人员应提前1小时进场，检查会场整体效果，确保各项准备工作到位，同时打开安全门，照明灯及通道门，做好引导工作，如需使用空调，提前半小时开启。

6.2.7.会中服务

6.2.7.1会服人员在与会人员入场前，应站立在会议服务厅门口，有礼貌的向宾客致意，并说“早上（中午、下午、晚上）好！”，或“欢迎光临!”等文明用语，同时对已入座的客人、及时递上茶水、湿巾，茶水控制在8分，上茶水应遵循从左至右的原则，从宾客侧翼依次加水，原则上每8—10分钟加水一次。

6.2.7.2会服人员时刻注意观测和随听音响设备运行情况。注意会场情况及室内温度，发现问题及时报告和处理。

6.2.8.会后服务

6.2.8.1）会议结束时，会服人员应及时打开通道门，站立两侧，礼貌送客，会后及时做好会场清理工作。若发现客人遗留物品迅速与党政办公室联系并上交。

6.2.8.2严格做好保密工作，不询问、议论、外传会议内容和领导讲话内容，不带无关人员进入工作间。

6.2.8.3做好会议室及接待室、行政值班室的清洁，清洁及收好茶杯、座牌等会议用品，定期清洗相关用品。关闭会议场所门窗、音响设备、空调、灯光。

（七）学生公寓服务

7.1委托事项

7.1.1委托范围

7.1.1.1学生公寓公共区域（广场、道路及各楼栋门厅、楼层通道）的卫生保洁。

7.1.1.2学生公寓园区内的安全保卫。

7.1.1.3学生公寓日常秩序管理和生活服务。

7.1.1.4学生公寓内设施设备的维护保养和特约维修。

7.1.1.5协助学生处做好寝室调整、数据统计、学生归寝检查、卫生检查及评比（学生寝室内部）等涉及需要在寝室区域内完成的学生工作。

7.1.2基本要求

7.1.2.1卫生保洁及设施维护。要求公寓区（除学生寝室内部）按照常规物业二级标准做好保洁和公共设施维护工作，地面24小时保持干净整洁。配合学校相关部门进行学生寝室的卫生大检查，督促学生做好寝室清洁。

7.1.2.2公寓区内的安全保卫工作。要求做到：

7.1.2.2.1人员配备到位、制度制定健全、安全责任落实，不出现重大安全责任事故。

7.1.2.2.2定时进行公寓区内的安全巡查，并配合学校相关部门进行学生寝室内部的安全检查，排除安全隐患，及时制止学生的不安全行为。

7.1.2.2.3指导和教育学生做好日常防火、防盗和安全用电。

7.1.2.2.4制定完善的应急处理预案，定期进行演练。

7.1.3寝室设施设备的维修。对于学生报修的寝室设施设备及时登记并进行维修，不影响学生的日常生活。

7.1.4学生公寓日常秩序管理和生活服务。要求做到：

7.1.4.1做好学生入住和退房管理。按照学校分配的房源，安排学生到指定房间、床位入住。协同学生处及基建后勤处做好学生退房工作。

7.1.4.2建立学生公寓房屋使用档案和学生住宿档案，未经批准，不私自使用空置房源。

7.1.4.3建立日常巡查制度，督促学生执行学校学生公寓管理的各项规章制度，做好异常情况的登记，及时报告和处理不稳定因素，配合学校处理好发生在公寓内的学生矛盾纠纷。

7.1.4.4督促学生严格遵守学校的作息时间，做好晚归登记和处理。

7.1.4.5在各楼栋门厅设立“一站式”服务台，为全体师生提供留言、小件物品寄存、失物招领、温馨（友情）提示。

7.1.4.6按照学校学生处或相关职能部门的要求，配合做好公寓内的学生日常思想品德、行为规范及法律法规的教育工作。

7.2服务标准

序号	服务内容	服务标准

1	来访人员控制管理	坚持会客登记制度。要求对外来人员核实身份、记录清楚、明确目的、控制时间，未经允许的人员一律不得让其进入公寓区内，尤其不允许推销人员进入公寓区。

2	公寓门卫24小时值守	门卫必须实行24小时值守，值班人员不得无故离岗或在值班时睡觉和干与工作无关的事；外来人员进入宿舍和异性进入宿舍必须严格控制并按规定做好相关记录；领导、老师到访和学生上下课高峰期进出时段（半小时），均需值班人员做好接待和站立式迎送工作；对外来参观团体，经相关部门准许后方可进入，在做好责任区域的情况介绍（严禁泄密）的同时，一定要注意安全工作，并事后做好工作记录

3	公寓巡查制度	加强公寓楼栋及寝室的安全巡查。分时段分楼层安排人员进行巡查，做到查完有记录，每周将巡查记录汇总后报学生处；对于在该时段发生的安全事故，按照严重程度追究巡查人员的责任。

4	学生入住档案的管理	建立完整的学生公寓入住档案，及时更新数据，每月按时按量进行定期回访。

5	学生寝室钥匙管理	备用钥匙严格保管，以便在紧急状态下满足师生借用的要求，严禁一次借出一串钥匙。借用时严格凭证登记（包括维修人员），记录清楚、标识完整。

6	公共配套设施设备	加强日常保养，完好率达到95%以上

7	公共区域的保洁	实行24小时保洁，随时随地保持地面的干净、整洁。

8	大件物品出入管理	对于大件物品和贵重物品必须进行严格的盘查和登记。核实持有人的身份，明确物品出入的理由，登记清楚。

9	空置房源管理	确保空置的房源随时处于备用状态，未经学生处批准不得私自使用。

10	室内设施设备的维修管理	对于自然使用中出现的设施设备故障，在得到报修后，及时登记，并联系维修，以3天为限，3天后还未得到维修的，必须有客观的理由。实施报修三联单，学生本人、维修人员、物业均有一联，其中维修工一联有学生评价。

11	学生退房的管理	学生退房时必须主动进行房屋验收，并将验收结果通知学生本人，对于出现的问题及时沟通解决，对于收取的维修费用，必须开具收据。

12	应急处理	制订翔实的应急处理预案，报保卫处、学生处批准后严格实施；遇到突发事件或不能处理的问题必须按报告程序及时上报。

(八）环境绿化

8.1委托事项

8.1.1委托范围

公共区域室外绿化养护（浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支柱、绿地容貌、设施维护等）,校内水体环境保护，校内植物挪移。

8.1.2养护质量标准

8.1.2.1绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天。植物生长健壮。树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型雅观。行道树无缺株，绿化带内无死树。

8.1.2.2落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常。在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在95%以上。

8.1.2.3花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。

8.1.2.4草坪及地被植物整齐，覆盖率99%以上，草坪内无杂草。

8.1.2.5垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于90%。开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳。

8.1.2.6防治园林植物有害生物，贯彻“预防为主，综合防治”的方针。叶片上无明显虫屎、虫网，园林树木有蛀干害虫为害的株树不超过1%，园林树木的主干、主枝无明显的虫卵，每株虫食叶片不超过10％。及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病、虫、草、鼠扩散、蔓延。

8.1.2.7绿地内环境整洁，无堆物、堆料，无明显杂草、植物残渣、落叶清理及时，无垃圾。

8.1.2.8灌木修剪时应及时将修剪下来的枝叶清除，不让修剪下来的枝叶挂在灌木枝上，灌木丛中落叶、杂草及时清除，保持干净整洁。不得将拔下杂草塞入灌木从中。

8.1.2.9绿地内青苔应及时清除，保证植物的正常生长。

8.1.2.10水体水质清澈，周边植物疏密有致。

8.1.3设施设备配置

8.1.3.1工具：配置齐全本绿化养护项目所需工具。必须配置管护基础工具，其余工具根据需要配备。

8.1.3.2农药：根据苗木病虫害配置项目所需农药；基本预防类农药。

8.1.3.3肥料：复合肥和尿素、有机肥为主，根据植物的生长合理搭配所需肥料。

8.1.4其他要求：

8.1.4.1绿化养护管理期内因投标人原因造成的植物死亡、被盗等，投标人负责尽快无偿修复，植物的品种、规格、数量不能改变。应爱护招标人的各种公用设施设备，若因投标人原因造成损失，投标人须赔偿损失或修复。

8.1.4.2自觉遵守招标人的各项管理规定，服从招标人的统一指导，自觉接受招标人的监督检查。

8.1.4.3招标人上级来校检查工作或开展重大活动或有其他突击性任务时，投标人应当无附加条件的按照招标人的要求和安排，完成保洁、园林绿化管理与养护任务。

8.1.4.4因招标人建设需要调整、破坏绿化设施，双方协商处理。

8.1.4.5因火灾、旱灾等自然因素和不可抗力因素造成植物死亡，由招标人自行负责，投标人应积极采取措施配合招标人解决。若因投标人浇水不及时或未浇透造成植物死亡，由投标人负责及时更换，所产生费用投标人自理。

8.1.4.6.因招标人灯光照明、管沟挖埋及其他活动造成植物长势不佳及死亡的，由招标人承担责任，投标人应积极采取措施配合采购人解决。

8.1.4.7.因招标人提出需要调整、更换、补充苗木的更换工作由投标人负责，但移植的乔木直径应小于15厘米。

8.2园林植物养护管理技术措施及要求

8.2.1总体要求

8.2.1.1每年必须编制《绿化养护计划》，并按计划组织实施。

8.2.1.2保证名贵树种100%的成活。

8.2.1.3草坪浇水施肥适时、适量;修剪、疏草适时，草高度保持在5-20cm之间，无窜干结穗,每年草坪修剪不少于4次；绿地植物存活率达90％，及时补栽补种，无明显缺苗断垅、黄土裸露现象;及时防治病虫害。

8.2.1.4树木布局合理，树冠完整美观，通风透光良好，无缺株、枯枝，死亡树木应在植树季节及时补栽，及时防治病虫害。

8.2.1.5绿篱修剪整形，造型美观，保持观赏效果，无明显断垅现象，缺株率不超过5％，及时防治病虫害。

8.2.1.6绿地配套设施及硬质景观保持常年基本完好。

8.2.1.7花坛花草长势良好，花卉管理及时，力争花期长，花色正，缺株率不超过5％，及时防治病虫害。

8.2.1.8清除绿地养护区内杂草，及时松土，促进植物生长。

8.2.2管理技术措施及要求

| 序号 | 项目 | 管理技术措施及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修剪 | - 总体要求 （1）树木修剪应根据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生产特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生产环境的关系，并根据树龄及生产势强弱进行修剪。 （2）每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训，认真贯彻后方可进行操作，做到因地制宜，因树修剪。 （3）自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。 （4）造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美观要求把树木剪成各种理想形态。 2.树木修剪的时期 树木可在休眠期和生产期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。有严重伤流和易流胶的树种应避开生产季和落叶后伤流严重期。抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行。常绿树的修剪应避开生长旺盛期。 （1）乔木修剪 A．应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、挫断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。应逐年调整树干与树冠的合理比例。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。 B．针叶树应剪除基部垂地枝条，并保护主茎直立向上生长。 C．树木修剪时，落叶树一般不留橛，针叶树应留1-2cm长的橛。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。 （2）行道树 A、修枝及时，排危修枝不得超出24小时。 B、行道树中乔木的修剪，除应按一般乔木要求操作外，还应注意以下规定： a、行道树的树型、冠幅、分枝点高度及冠下缘线应基本一致，高度确保人、车辆和临近道路附属设施安全。 b、树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。 c、交通路口和指示牌的树冠应符合交通管理部门的有关规定。 d、路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。 （3）灌木修剪 A．灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。 B．灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生地蘖应彻底疏除。 C．栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。 D．生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或短截，促生二次枝。 E．花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。 F．成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。 G．多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。 H．造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。 I．花灌木修剪应注意的事项： a）当年生枝条开花灌木，如：紫薇、月季、铁杆海棠等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3 -5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木如月季等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。 b）隔年生枝条开花的灌木，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10 -15天将已开花枝条进行短截，并疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。 c)多年生枝条开花，应注意培育和保护老枝。 （4）绿篱及色带修剪 A．修剪应使绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于4次。 B．绿篱及色带每次修剪高度较前一次修剪应提高1-3cm,冬季最后一次修剪重剪至设计高度。 C．修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。 （5）藤木修剪 A．生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。 B．成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。 |
| 2 | 灌水、排涝 | （1）应根据本市气候特点以及植物生理习性等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。 （2）新植树木应在连续5年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。 （3）浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径，有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的，乔木应以树干胸径10倍左右、树冠垂直投影的1/2为准，为保证不跑水、不漏水。 （4）使用消防水必须先请示后勤管理处，经同意后方可使用。用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。 （5）喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。 （6）在使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。 （7）在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过24小时。 |
| 3 | 中耕除草 | （1）在植物生长季节要不间断进行中耕除草，应除小、除旱、除了。杂草要集中处理，并及时清运。 （2）在具野趣游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。 （3）保持草坪的边缘轮廓清晰，整齐。要求用草坪收边机对草坪边缘进行收边，并对入侵至道路内的草清除。 （4）在绿地内原则上不允许使用除草剂。确需使用时需上报学校后勤处同意，必须先试验。 |
| 4 | 松土 | （1）花坛、花镜每2月松土一次，易办结的土壤，夏季须每月松土1次。松土深度为3-5厘米为宜。 （2）长青苔土壤，应立即将青苔除去并进行松土处理。松土深度为3-5厘米为宜。 （3）每年11月下旬至12月中旬将所有草坪内的树木、孤植灌木周围覆盖的草坪清除，清除面积为树干的5倍和灌木周围0.3米以内，并将树穴及灌木穴土壤进行松土，松土深度为10~15厘米以上，树穴及灌木穴边缘留出小沟，防止草坪快速入侵至穴内，松土后结合施基肥实施。将草坪内灌木带边缘挖出隔离沟，防止草坪入侵，同时对灌木带内土壤进行松土处理。松土深度为3~10厘米。 （4）松土时，应距干茎一定距离，株行中间易深锄，近苗木处易浅锄，松土时切勿伤及苗木根系、干皮和嫩芽。 |
| 5 | 施肥及土壤改良 | （1）应根据树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。一年内施肥不得少于2次，3-4月对全校植物施以生长肥，9-10月对全校植物施基肥。在生长过程中，还应按照植物的需求施肥，在施肥前应报于学校后勤处，登记备案，并在后勤处工作人员监督下实施，不得以任何理由阻扰监督。 （2）草坪内树木施肥，将树穴周围覆盖的草坪清除，清除面积为树干的5倍，并给树木的土壤进行松土，后施肥。 （3）在树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。 （4）在树木生长季节应根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。 （5）树木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。施用时要用量准确，肥料使用后应即时浇水，并严禁肥料裸露。 （6）绿地内大树不便采用穴施和沟施的，可采用打孔施肥和树穴透气管灌施。在树冠投影位置，打孔4-6个深度50-70厘米的孔，将肥料灌入孔内，然后灌水。 （7）肥料要求，以复合肥和尿素及有机肥为主，应先提供样品的质量检测合格证待后勤处检查核实后方能使用。 |
| 6 | 病虫害防治 | （1）防治植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。每年10月-11月对全校绿化养护地区域喷施石硫合剂（需到后勤处登记备案），进行一次预防性病虫害防治，喷药前需对全校绿化地进行修枝、除杂草并清除绿化地内所有垃圾。 （2）应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。 （3）及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。 （4）应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。 （5）化学防治 A．化学防治时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药，安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。 B．选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。操作人员必须按照相关标准进行作业（所用农药需到后勤处登记备案）。 （6）每年春季用杀虫剂将前一年虫害严重的植物进行喷干杀虫处理。 （7）树干涂白。11月下旬~12月中旬，温度10摄氏度左右，对全校乔灌木类树干进行刷白。刷白高度乔木120厘米，灌木至分枝点。配置方法报以后勤处备案，并在工作人员监督下配置后使用。涂白要求：药液涂抹后不流失，干后不翘裂、不脱落，树穴无污染为宜。涂抹以一次为宜，不应反复涂抹。同一树种涂白高度应整齐一致。 |
| 7 | 抗旱、防寒 | （1）加强肥水管理，特别是抗旱时应适时浇灌，并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量，有效控制病虫害的发生，提高抗旱和抗寒能力。 （2）对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施。 （3）对雪松等耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种应搭设风障。 （4）对月季等株形低矮、抗寒性较差的花灌木应于根基部培设土堆防寒。 （5）对部分新栽植物定植后应架设遮阳网保护，对校内极不耐高温、易夏季糊叶的植物架设遮阳网保护。 （6）冬季不耐寒植物，应搭设薄膜进行保温保护。 （7）遇下雪天气，应及时去除树上压雪，避免植株受损。如遇大雪，应先去除名贵树木（如大桂花等），易倒树木（如雪松）上的压雪，再处理其他树木上压雪。大雪压断的树枝应在雪后立即清理，对叶片受损的植物进行复绿。 |
| 8 | 扶正 | 凡树木明显歪斜的植株均需进行扶正，操作方法如下： 待大雨或浇水后1-2天，土球不湿或大风过后进行此项工作。 分别在树干倾斜方向，两边挖沟，深度以见土球底部为宜。高大乔木应使用粗麻绳，在绳索的一端栓一粗木根。将栓有木棍一端用绳索套在主干分枝基部，缓缓用力，向偏斜方向穴底填土并踏实。松开绳索，检查树干不再偏斜时，边填土，边踏实。土球规格小于60厘米的，可用木棍轻轻撬动土球，调整树木垂直度。 主要事项：严禁直接推拉树干调整垂直度。发现在扶正时土球有轻微散坨的，扶正后应再浇灌一遍小水。 |
| 9 | 补植移植 | 对缺失或苗木死亡区域进行补植，将密闭树木进行移植。 |
| 10 | 花卉的养护管理 | - 应根据不同花卉植物的生态习性、生物学特征、应用要求和周围环境状况，进行养护管理，使其适时开花，花繁色艳。 - 花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。 - 花坛、花径和各种容器栽植花卉应及时灌水，花卉应特别注意返青水的浇灌时期和灌水量。 - 及时中耕除草，作业时不能伤根及造成根系裸露，花卉萌芽期应注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。 - 结合浇灌和中耕适量施肥，保持土壤肥力和合理结构。 - 花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理。 - 及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐。做好病虫害的防治工作。及时清理株间的枯枝落叶，对病虫害早发现早治理。 - 病虫害防治技术操作必须按照相关规程进行作业。 - 对不耐寒的宿根花卉应分别采取覆土等不同防寒措施，确保安全越冬。 |
| 11 | 草坪的养护管理 | - 草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。一年内常绿草坪修剪次数不低于5-6次，有休眠期草坪修剪不低于4次。每次修剪必须结合使用草坪收边机进行收边，保持草坪的轮廓整洁、清晰。 - 剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。草坪植物的修剪次数依不同的草种、不同的管理水平和不同的环境条件来确定。 - 教学期间，教学楼周边使用剪草机修剪时，需向后勤处备案。 - 对草坪边缘路面有杂草根区域杂草清除，每年3月、10月使用除草剂沿路沿线喷射道路，已到达路沿、道路无杂草及草坪草侵入，保持道路整洁，干净。 - 人工建植的草坪要及时清除杂草，保持草坪纯度。 - 未经许可，不允许使用化学除草剂进行除草。 - 对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植，使草坪保持完整，无裸露地面。 - 补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，并加强管理养护，尽快与周围草坪一致。 |
| 12 | 竹类养护管理 | （1）应及时清除枯死竹干和枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹。 （2）竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑。 （3）竹林应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，肥料中氮、磷、钾的比例为5：2：4为宜。最佳施肥时间为早春3月和8月-9月。 （4）应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的土杂肥。 |
| 13 | 水体 | - 水面及周边无杂物、青苔及白色垃圾； - 水中植物数量控制得当，无枯枝败叶； - 每年一次清淤，保证水质清澈； |
| 14 | 绿化垃圾清理 | 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当前清运；学校重要区域，应立即清运，保证环境整洁。绿化垃圾不准就地焚烧。绿化地带的纸张、塑料等生活垃圾也应及时清除，每天派专人进行跟踪保洁。及时除去障碍。 |

第三章   物业管理服务人员配备

第六条    物业管理服务人员不低于85人

1、行政部：5人（含项目经理1人，内勤1人，协管部长1人，工程部长1人，综合部长1人）

2、保洁：25人

3、绿化：6人

4、工程部：7人

5、教学管理：7人

6、公寓管理：12人

7、安保：23人

第四章 委托管理期限

第七条  委托管理期限为叁年。自 2018年9月25 日至2021年9月24 日止。

第五章  双方权利义务

第八条  甲方的权利和义务

1、代表和维护产权人、使用人的合法权益。

2、审定乙方制定的物业管理制度及实施细则，并监督、检查使用人遵守。不得无故干涉乙方管理，但是特殊情况有权指挥乙方服务工作人员，有权对违规违章服务人员进行批评教育，必要时要求乙方处罚、调换。要求调换的，乙方必须在接到甲方书面通知后3日内予以调换，否则，每延期一日，应当支付甲方合同价款1‰的违约金。

3、审定乙方提出的物业管理年度计划、年度费用预算、决算报告，并根据年度计划与乙方商定奖惩办法。

4、如因乙方管理不善，造成重大经济损失或管理严重失误，经有关部门认定，甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济责任。

5、甲方在合同生效之日起10日内向乙方提供办公用房，水、电、通讯等费用由乙方承担。

6、甲方按规定向乙方提供本物业所有的物业及其附属设施物业管理的原始资料和技术档案（工程建设竣工资料等），甲方相关部门及相关岗位人员应积极配合和支持。甲方中止物管合同乙方无条件在7天内移交甲方全部原始资料和技术档案、完成现场清洁工作并撤离现场。

7、委托乙方管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准要求（未通过达标竣工验收的除外）

8、甲方依照本合同约定，按时支付管理费用。

9、积极协助乙方做好物业管理工作。

10、甲方成立考核小组，每月对物业管理服务考核一次。

第九条  乙方的权利和义务

1、严格遵守国家、省、市的法律法规和《投标文件》中的“重庆文化艺术职业学院物业管理要求”，对重庆文化艺术职业学院物业实行专业、规范、安全、高质量的物业管理。

2、对甲方委托服务范围的治安秩序、安全；交通秩序、安全；教学秩序、安全；消防安全和环境保洁负责。

3、根据有关法律法规及本合同的约定，制定该物业的各项管理办法、规章制度及岗位责任。配合学校搞好物管安全建设与突发事件应急管理。

4、负责编制房屋及其附属设施、设备（如电梯、供水二次加压设备、学生公寓楼顶热水供应设备等）年度维修养护计划和大中修方案报甲方审定并对其安全使用和运行管理。对房屋及其附属设施、设备年度维修养护施工过程进行组织协调、监督落实。

5、乙方须文明执勤、大胆管理、认真落实各项服务规定，达到甲方要求指标。

6、发现安全隐患应立即处置，并向甲方提出相关书面报告。

7、乙方不得将整体或部分管理责任及利益对外变相转让或变相发包他人，不得将未征得甲方同意的物业管理业务对外分包或转包。否则，转包、转让行为无效，乙方应向甲方支付1万元的违约金，本合同继续履行；甲方也有权选择解除本合同，因此而解除合同的，乙方应当向甲方支1万元的违约金，并立即撤离现场。

8 、对管理范围内的物业和公用设施不得擅自占用或改变使用功能，如需在本物业内改扩建完善配套项目，须报甲方和有关部门批准后方可实施。

9、建立健全本项目的物业管理档案，并负责及时记载有关变动情况。

10、对业主和使用人违反制度的行为，针对具体行为采取批评、规劝、警告、制止等措施，并根据情节轻重提请甲方有关部门处理。

11、本合同终止时，乙方必须向甲方移交原委托管理的全部物业各类管理档案及其附属设施物业管理的原始资料和技术档案等资料；移交其管理范围内的全部公共财产，并接受甲方指定专业机构的移交审核。向甲方移交时，要确保各项设施的性能良好，如有损坏，照价赔偿，可在甲方欠付乙方的费用中直接扣除。乙方必须于合同期满之日起5日内完成上述全部内容的移交，否则，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同总价款1‰的违约金。

12、有权按时从甲方处支取物业项目管理费。

13、接受物业管理主管部门和甲方有关部门的监督、指导。

14、乙方管理应符合重庆市政府及甲方要求，乙方聘用员工所产生的法律纠纷由乙方负责。

15、乙方优先接收甲方推荐并符合条件的员工，安排相应工作并按乙方规定管理。

16、乙方不得在校内乱搭乱建。

第六章  物业管理服务要求和标准

第十条  乙方须按下列约定，实现管理目标

1、严格执行消防法规,确保消防设备器材完好，及时有效处理消防事故。

2、确保物业管理范围内无重大刑事、交通安全事故。

3、清洁卫生实行动态保洁。

4、设备维修及时率95%，返修率不超过1%。

5、管理服务人员必须持有相应的上岗证、资格证，持证率100%。

6、投诉处理率100%，满意率90%。

7、化粪池、雨水井、污水井、排水管、明暗沟完好率98%。

8、照明设备、校园广播设施完好率95%。

9、教学设施设备日常有效使用率达到95%以上。

第七章  物业管理服务费用及付款方式

第十一条  公共标识、休息室家具及电器配置、开水器、报箱、室外果皮箱、环卫垃圾桶由甲方购置，资产归甲方所有。

第十二条  物业管理服务费全年共计人民币_____元（大写_______）。按合同每年金额平均分配到12个月，逐月支付合同金额的1/12，每月合同支付金额的20%作为考核金额，按工作质量考核细则，实行按考核分值多少计费付费方式。

第十三条  乙方计算出当月物管费后应在每月10日前向甲方提交支付物业服务费的申请，接到申请和乙方开具的有效发票后，甲方每月15日前向乙方支付当月物业管理服务费（遇节假日顺延）。

第十四条  合同期内如因重庆市最低工资标准或社会保险调整等情况，由乙方自行承担，甲方不再额外支付费用。

第八章  履约保证金及奖惩

第十五条  履约保证金的支付

1、根据《招标文件》的规定，乙方在签订合同时须一次性向甲方缴纳   万元（合同总额的10%）作为履约及服务质量保证金（不计息）；

2、本合同终止后，甲方一次性无息返还乙方的履约保证金本金。

第十六条  奖惩措施

1、经甲方抽查，未按合同规定的总人数要求，在一个月内经检查人员缺编率未超过5%（含5%）且连续缺编半月内仍未补足缺编的，甲方有权按当月物业服务费总额的5%天扣除服务费用；在一个月内经检查人员缺编率超过5%且连续缺编半月内仍未补足缺编的，甲方有权按当月物业服务费总额的10%天扣除服务费用。三个月内经检查人员缺编率均超过10%，甲方有权解除合同。

2、乙方在全面完成合同规定的各项管理目标的基础上，如获得重庆市级或国家级物业管理（优秀及以上）项目，甲方将对乙方予以适当奖励。

3、乙方必须配合甲方做好“安全有序、文明和谐”校园的各项管理工作执行，按工作质量考核细则得分情况进行奖励与扣罚。

4、甲方对乙方的考核按“重庆文化艺术职业学院物业管理考核办法”执行。

5、合同期满后，达到甲方委托物业管理目标的乙方在同等条件下有获得继续进行物业管理服务的优先权。

第九章  违约责任

第十七条  因甲方原因，造成乙方未完成规定管理目标，当期的物业管理费全额支付，乙方有权要求甲方限期整改。

第十八条  因乙方原因，造成乙方未完成规定管理目标或直接造成甲方经济损失的，按照具体情况扣减当期管理费，有权终止合同，并罚没其履约保证金。

第十九条  因乙方原因，造成物业服务区内甲方财产被盗、丢失等事件，乙方需进行赔偿（内盗除外）。

第二十条  因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并做善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门或专业鉴定机构的鉴定为准。因乙方管理不善或操作不当等原因造成的人身损害及财产损失，由乙方承担责任并负责善后处理。

第二十一条  乙方如不能履行响应合同内的责任的，则视为违约。甲方有权单方无偿解除本合同，重新进行招标。由此而给甲方造成损失的，乙方负责赔偿，并追究乙方的违约责任。

第二十二条  甲乙双方任何一方单方违反本合同约定提前终止合同的，应向对方支付十万元的违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。如满足前述条款中约定的单方解除条件甲方行使合同解除权的，解除通知书向乙方于本合同中所留地址寄送第5日，合同即解除，拒收、搬迁等一切理由的退件均不影响送达效力。因此而解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方向乙方主张权利而产生的诉讼费、律师费、差旅费。

第十章   附 则

第二十三条  本合同生效后，甲方应根据委托管理事项，尽快办理交接验收手续。

第二十四条  甲、乙双方对招标文件及合同约定以外的物业管理项目及维修，可根据实际情况另行签订补充协议。补充协议和本合同的附件与本合同具有同等效力。

第二十五条  本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律法规及时协商处理。

第二十六条  本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报请上级主管部门调解，也可以向合同签订地人民法院起诉。

第二十七条  如遇突发或重大事件，乙方管理人员应在第一时间报告甲方有关部门，乙方项目负责人应在第一时间到达现场，适时处理或协助处理有关问题。

第二十八条  如遇在保修期内正常的维修维护仍需乙方管理，或由乙方与保修单位协商解决，需要施工方履行保修责任的，由乙方提出，甲方要求并负责施工方履行保修责任。

第二十九条  因乙方原因损坏甲方设施设备的，乙方负责赔偿。

第三十条  本合同附件及补充协议均为本合同有效组成部分具有同等法律效力。

第三十一条  合同期满，乙方完全履行合同并管理成绩突出，甲方通过问卷调查，教职工、学生反映良好，满意率在85%以上，可续签委托合同。

第三十二条  合同期满，本合同自然终止。若双方需要续签合同，应在该合同期满30日前向对方提出书面意见。

第三十三条  乙方原投标文件作为合同附件，具有同等法律效力。

第三十四条  本合同一式八份，甲方五份，乙方两份，均具有同等法律效力。

第三十五条  本合同自签字盖章之日起生效。

附件：《重庆文化艺术职业学院物业管理考核办法》

甲方：重庆文化艺术职业学院

地址：重庆市巴南区龙洲湾街道解放村7组

电话：023-61969037

乙方：

地址：

电话：

传真：

账号：

开户行：

法人代表：

授权代表：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、服务文件

（一）服务条款差异表

（二）物业服务方案

说明：服务方案，建议根据本招标文件“第四篇，二、评标标准”的要求的评分内容提供。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他资料

说明：建议按照招标文件中商务部分评分要求的顺序提供资料。

四、其他

（一）供应商小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（若投标人不属于此类企业的请忽略，不用提供对应的材料。）

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）按资格性审查要求提供财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

投标文件制作与装订的部分建议（建议仅供参考）：

1.投标文件纸质件建议每份装订成单册（即正本单独一册，每份副本单独一册），若投标文件较厚可分册装订。投标文件以A4幅面的纸张制作，面页建议不采用硬纸板。

2.建议正本、副本、电子文档分别进行密封装袋（即正本1袋，副本1袋，电子版1袋，共计3袋）同时请在纸袋表面注明正本、副本、电子文档字样。投标文件的签字盖章仅对纸质档作要求，对电子文档内的签字盖章不作要求；对投标文件袋的密封口是否粘贴封条不作要求。

投标文件的装袋及每份投标文件的册数，仅为保证投标人的信息不提前泄露以及便于招投标工作的顺利开展，不作为否决投标人的条件。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包名称 |  | 服务期 | 投标报价（小写）（元/3年） |
|  |  | 3年 |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 工种类别 | 拟投入人数 （人） | 单价（元/月） | 合价（元/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |

注：服务期为2年。

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；需求数量按

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、服务文件

（一）服务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表仅需在有差异时，根据投标情况填写并说明。无差异的条款可以不用填写。完全符合的可在本表所在页统一申明“无差异”。

3.该表可扩展；

4.可附相关服务支撑材料。（格式自定）

（二）物业服务方案

说明：服务方案，建议根据本招标文件“第四篇，二、评标标准”的要求的评分内容提供。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）其他资料

- 说明：建议按照招标文件中商务部分评分要求的顺序提供资料

## 四、其他

（一）投标人小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

- 1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且由全部由本企业的人员负责提供服务的，须进行声明并提交以下证明文件。

- 1.1本项目投标截止时间前一年内，企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定证明文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

- 1.2小微企业声明函（按附表2格式填写，格式附后）。

- 2.若投标人在本项目中全部或部分采用了其他单位（如人力资源服务机构）的人员提供服务的，视为服务并非全部由本企业提供，则不必提供此声明。

- 附表1：

- （小型或者微型）企业认定证明

（被认定企业名称）：

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，认定你企业为         （行业类别）行业的         （请填写：小型、微型）企业。

认定单位（盖章）：

- 办公电话：

- 认定时间：   年  月  日

- 注：政府采购活动中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

附表2：

- 小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （招标人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为       （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为        行业（行业类别）的          （请填写：小型、微型）企业。

2.本项目的物业管理服务全部由我公司人员负责提供。我公司声明拟派任开展服务工作的人员不包含其他单位（如人力资源服务机构）提供的人员。

企业基本情况表

| 营业收入（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：投标当日本月或上一月，企业为本企业员工交纳社保的清单（盖有社保部门印章）

投标人名称（公章）：

- 年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

2.若投标文件的各部分数据或内容与本声明函（含附件）的数据或内容不一致，或者数据不符合工信部联企业〔2011〕300号的规定的，声明无效。

- 3.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 4.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）按资格性审查要求提供财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件